様式第４号の22(第12関係)

変電設備概要表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □高圧変電・□特別高圧変電・□借用変電 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 ・□屋上 ・□屋外 |  |  |
| 電圧 | □6,600・□22,000・□66,000・□その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ｋＶＡ×(□0.8､□0.75､□0.7)＝ ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □該当 ・ □非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □該当(非常電源専用受電設備)・□非該当(一般変電) |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2 □ハロン・□粉 末・□ＩＧ－５５・□ＩＧ－５４１ □窒 素・□ＨＦＣ－２２７ea・□ＨＦＣ－２３・□その他 |  |  |
| 保 守 管 理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井（□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸) 換 気 □自然換気(□ＦＤ付) □機械換気(ダクト □ＦＤ付 ・□耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定・□不燃区画・□その他 ) 室面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □１回線受電・□本線予備線・□ループ受電・□ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ |  |  |
| 機器種別 | □油入変圧器・□乾式ﾓｰﾙﾄﾞ式変圧器・□ｶﾞｽ絶縁式変圧器 □その他の乾式等変圧器・□油･乾混在変圧器 □油入主体変電設備・□乾式主体変電設備・□その他の変電設備 |  |  |
| 設備概要 | 受電用遮断器 （□ＶＣＢ･□ＯＣＢ･□ＡＣＢ･□ＬＢＳ･□ＰＦ･□その他 ） 主変圧器容量 ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ＿φ Ｗ ｋＶＡ φ Ｗ ｋＶＡ 進相コンデンサ （□油入･□油入密封方式･□乾式･□ﾓｰﾙﾄﾞ･□ｶﾞｽ絶縁･□その他 ） 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 リアクトル （□油入･□油入密封方式･□乾式･□ﾓｰﾙﾄﾞ･□ｶﾞｽ絶縁･□その他 ） ＶＣＴ（□油入･□乾式･□ﾓｰﾙﾄﾞ･□ｶﾞｽ絶縁･□その他 ） 制御用蓄電池のキュービクルの該否（□該・□否） 保護協調に関する説明書添付 （□有・□無） |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ･□Ａ･□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 中央監視室等 | □設置有 ・□設置無 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第１１条の区画ごとに作成すること。

４　機器種別欄は、変圧器以外に油入機器を使用している場合、16～29のうち、該当とする

ものを選択する。