様式第４号の21の２（第12関係）

燃　料　電　池　発　電　設　備　概　要　表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □低圧発電・□高圧発電 |  |  |
| 機器種別 | □固体高分子型・□リン酸型・□溶融炭酸塩型・□固体酸化物型 □その他 |  |  |
| 工事種別 | □新設・□増設・□全部改設・□一部改設・□移設・□改修・□増改設 □その他 |  |  |
| 設置場所（階） | □ 階 ・□屋上 ・□屋外 |  |  |
| 電圧 | □105・□210・□415・□6,600・□その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □該当・□非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当・□非常電源非該当 容量計算書の添付（□有・□無） |  |  |
| 熱源区分 | □灯油・□重油・□その他の液体燃料 □都市ガス・□ＬＰガス・□その他の気体燃料 |  |  |
| 保守管理 | □非該当・□自家・□委託・□その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁（□耐 火・□準耐火・□不 燃）、天井（□耐火・□準耐火・□不燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付） □機械換気（ダクト □ＦＤ付・□耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□大臣認定・□不燃区画・□その他 ） 室面積 ｍ２ |  |  |
| 電気方式 | □発電専用・□発電＋熱供給・□その他発電 |  |  |
| 安全措置 | 対震装置（□無・□有） 型式番号 、設置位置（□本体・□室内）、製造会社 |  |  |
|  | □自動停止（□改質器温度異常・□換気装置異常） □炎検知装置・□立ち消え安全装置・□空だき防止装置・□自動温度調節装置 □過熱防止装置・□停電時安全装置・□自動ガス遮断装置・□その他 |  |  |
| 燃料配管 | 材質（□鋼管・□銅管・□その他）、配管方法（□露出・□埋設・□隠ぺい） |  |  |
| 燃料タンク | 容量 Ｌ、材質（□鋼板・□その他 ）、板厚 ｍｍ 固定方法（□ボルト固定・□溶接・□その他）、本体からの水平距離 ｍ |  |  |
| 排気筒 | 貫通部の構造［遮熱材料（□無・□有）、□その他 ］ |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 | 給気口面積（ ｃｍ２）、給気口位置（床面から ｃｍ） 給気ファン（給気量 ｍ３／h）、給気ファンの位置（床面から ｃｍ） |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□スプリンクラー・□水噴霧・□泡消火・□ＣＯ2 □ハロン・□粉 末・□ＩＧ－55・□ＩＧ－541・□窒 素 □ＨＦＣ－227ea・□ＨＦＣ－23・□その他 |  |  |
| 警報設備 | □自動火災報知設備・□非常ベル・□放送設備・□ガス漏れ警報設備・□その他 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第８条の３の区画ごとに作成すること。