様式第４号の19（第12関係）

炉、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備概要表

| 項 目 |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置種別 |  | - 炉（１㎡以上） ［□炉（炭おこし用炉）、□工業用、 □その他］ 条例５７条 該 当 ボイラー □温水 ［□暖房用、□給湯用、□工業用、□その他］ - □蒸気 ［□暖房用、□工業用、□その他］ - □貫流 - □壁付暖炉 - □温風暖房機 - □ヒートポンプ冷暖房機 □乾燥設備 ［□危険物乾燥、□その他］ □給湯湯沸設備 |  |  |
| 工事種別 |  | □新 設、□増 設、□全部改設、□一部改設、□移 設、□改 修 □増 改 設、□ そ の 他 |  |  |
| 設置場所 |  | □ 階 ・□屋上 ・□屋外 |  |  |
| 設置室 | 区 画 構造等 | 不燃区画［ □区画有り、□区画無し、□その他］ 開口部［□防火戸、□特定防火設備である防火戸］ 室面積 ㎡ |  |  |
|  | 内 装 | 下地［□特定不燃、□その他（ ）］、仕上げ［□特定不燃、□その他（ ）］ |  |  |
| 設置概要 |  | 機器型式（ ） 大きさ（奥行 ｍ×幅 ｍ（据付け面積 ㎡×高さ ｍ） |  |  |
| 熱源種別 |  | - 液 体［□灯 油、 □重 油、 □その他の液体］ - 気 体［□都市ガス、 □ＬＰガス、 □その他の気体］ - 固 体［□ま き、 □石 炭、 □その他の固体］ □電 気 □その他（蒸気含む） |  |  |
| 入力 |  | ㎾ |  |  |
| 安全装置 |  | 対震装置［□無、 □有］ 型式番号（ ）、設置位置［□本体、□室内］、製作社名（ ） |  |  |
|  |  | □立ち消え安全装置、 □空だき防止装置、 □自動温度調節装置、 - 過熱防止装置、 □停電時安全装置、 □自動ガス遮断装置 □その他（ ） |  |  |
| 燃料配管 |  | 材質［□鋼管、□銅管、□その他］、配管方法［□露出、□埋設、□隠ぺい］ |  |  |
| 燃料 タンク |  | 容量（ Ｌ）、材質［□鋼板、□その他（ ）］、板厚 ㎜ 固定方法［□ボルト固定、□溶接、□その他］、炉からの水平距離 ｍ |  |  |
| 煙突 排気筒等 |  | 排気温度［□260℃超、□100℃超260℃以下、□100℃以下］、 逆風防止装置［□無、 □有］、排気トップ形状［□多翼型、 □Ｈ型］、 貫通部構造［遮熱材料、［□無、 □有］、□その他（ ）］ |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 |  | 給気口面積（ ㎠）、給気口位置（床面から ㎝）、 給気ファン（給気量 ㎥／h）、給気ファン位置（床面から ㎝） |  |  |
| 耐震措置 |  | 設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ］ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消火設備 |  | □消火器、□大型消火器、□スプリンクラー設備、□水噴霧消火設備、 □泡消火設備、□ハロン、□粉末消火設備、 □ＩＧ－55消火設備、□ＩＧ－541消火設備、□窒素消火設備 □ＨＦＣ－227ea消火設備、□ＨＦＣ－23消火設備、□その他（ ） |  |  |
| 警報設備 |  | - 自動火災報知設備、□非常ベル、□放送設備、□ガス漏れ警報設備、 - その他（ ） |  |  |
| その他 |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄 は、該当するものに✓印でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。