様式第４号の24(第12関係)

蓄　電　池　設　備　概　要　表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □１００Ｖ未満の蓄電池 ・ □１００Ｖ以上の蓄電池 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階（地下階はＢを付ける） ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | Ｖ |  |  |
| 出力 (設備容量) | Ａｈ× セル＝ Ａｈセル |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・ □キュービクル非該当（□開放式・□エンクロージャー） |  |  |
| 非常電源該否 | □該当 ・ □非該当 |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2 □ハロン・□粉 末・□ＩＧ－５５・□ＩＧ－５４１ □窒 素・□ＨＦＣ－２２７ea・□ＨＦＣ－２３・□その他 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井（□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸) 換 気 □自然換気(□ＦＤ付) □機械換気(ダクト □ＦＤ付 ・□耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定・□不燃区画・□その他 ) 室面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □変電操作用・□発電起動用・□防災設備用・□無停電電源用 □その他の蓄電池・□UPS方式(総合操作盤用)・□その他 |  |  |
| 機器種別 | □鉛ベント形・□鉛封入触媒栓式・□鉛封入陰極吸収式(制御弁式) □アルカリ封入触媒栓式・□アルカリ封入陰極吸収式（制御弁式） □その他の蓄電池 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ･□Ａ･□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　条例第１３条の区画ごとに作成すること。