浄　化　槽　設　置　状　況　写　真

浄化槽管理者　氏　名

浄化槽設置場所(住所)　大月市

提出写真１　設置場所の写真（浄化槽設備士が実地に監督していることを証する

写真・標識看板を掲げる・背景に周辺状況（地面・家屋等）を写す）

＊　標識看板の記載事項が判読できることが望ましい

提出写真２　基礎工事の状況を示す写真（栗石又は砕石地業でランマ等機材で

転厚の作業を行っているところを写す）

提出写真３　基礎工事の状況を示す写真（基礎底版コンクリートの配筋状況・・型枠及び配筋の状況が分かるもの、ピッチが分かるスケールと共に写す）

提出写真４　浄化槽本体搬入（本体に明記されているメーカー・型式・人槽が

判読できるように写す）

提出写真５　据付・埋め戻し工事の状況・・・本体に水張りを行い、水平を確認しつつ、水じめ及び埋め戻しの作業を行っていることが分かる写真（水準器、埋め戻しの高さを示すスケール、水張り及び水じめに用いるホース、つき固め用の器具及び埋め戻しに用いている土砂を入れて写す）

提出写真６　嵩上げの状況・・・マンホール蓋の高さから、バルブ等の操作が可能

であるかが分かる写真（バルブの上端からマンホールの蓋までの距離が

分かるようにスケールをあてて写す）

提出写真７　上部スラブ配筋状況を示す写真（配筋の状況が分かるように

スケールと共に写す）

提出写真８　浄化槽工事完成写真（浄化槽上部及び周辺の状況が分かるように

放流ます、インバート弁、コンクリートスラブ、ブロアーを入れて

浄化槽設備士と共に写す）

提出写真９　その他（特殊な施工を実施した場合は、その状況が分かる写真）