## チェックリスト
開発協議申出書添付書類チェックリスト
|  |  |  | ※各２部及びPDFデータを提出すること。 |  | □
No | 図書の名称 |  | 縮尺 | 明示すべき事項 | チェック | ■
1 | 協議申出書（様式第1号） |  |  |  | □
2 | 設計承認申請書（様式第12号） |  |  |  | □
3 | 設計説明書（様式第13号） |  |  |  | □
4 | 開発区域位置図 |  | １０，０００分の１程度 | 赤枠により区域の明示 | □
5 | 開発区域図 |  | ５００分の１程度 | 赤枠により区域の明示、開発区域周辺の道路・河川・水路等公共施設及び地形が判別できるもの | □
6 | 開発区域に含まれる公図の写し |  |  | 赤枠により区域の明示、開発区域及び隣接地には所有者氏名・地目・面積を記入、公道及び水路を着色 | □
7 | 開発区域に含まれる土地の登記事項証明書又は要約書 |  |  |  | □
8 | 開発事業施行の同意書（様式第14号） |  |  |  | □
9 | 開発区域内権利者一覧表（様式第15号） |  |  |  | □
10 | 開発行為隣接者等同意書（様式第16号） |  |  |  | □
11 | 土地の現況図 |  | ５００分の１程度 | 地形（1ｍの標高差を示す等高線によるもの）、開発区域周辺の道路・河川・水路等表示、赤枠により区域の明示 | □
12 | 土地の利用計画図 |  | ５００分の１程度 | 赤枠により区域の明示、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置及び形状 | □
13 | 取付道路計画図 |  |  |  | □
14 | 計画平面図 |  | ５００分の１程度 | 赤枠により区域の明示、切土又は盛土をする土地の部分、崖又は擁壁の位置及び路線の配置（位置、形状、幅員及び勾配） | □
15 | 計画断面図 |  | ５００分の１程度 | 切土又は盛土をする前後の地盤、道路の構造並びに縦断図及び横断図 | □
16 | 給水計画図 |  | ５００分の１程度 | 給水施設の位置、形状及び内のり寸法並びに取水方法 | □
17 | 排水計画図及び流量計算表 |  | ５００分の１程度 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、のり寸法、勾排水の流れの方向及び吐口の位置並びにその放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況 | □
18 | 消防水利図 |  | ５００分の１程度 | 貯水槽及び消火栓の位置 | □
19 | 崖の断面図 |  | ５０分の１程度 | 開発区域及びその周辺地域における崖の高さ、勾配及び擁壁でおおわない崖面の土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | □
20 | 擁壁の断面図及び構造図 |  | ５０分の１程度 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜穴の位置、材料及び内径、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | □
21 | 現地写真 |  |  |  | □
22 | 建築物平面図及び立面図 |  |  |  | □
23 | 工程表 |  |  |  | □
24 | 開発行為事前対応総括表 |  |  |  | □
25 | その他市長が必要と認める図書 |  |  |  | □
| ① | 委任状 |  |  | □
| ② | 資本計画書 |  |  | □
| ③ | 申請者の資力及び信用に関する申告書 |  |  | □
| ④ | 工事施工者の能力に関する申告書 |  |  | □
| ⑤ | 申請法人の登記簿謄本及び印鑑証明 |  |  | □
| ⑥ | 公共施設新旧対照表 |  |  | □