別表
消防車両ホース積載基準表
車両
mm
積載数
ホースカー
備考

大月ポンプ1
65mm
10本
11本



50mm
13本



大月ポンプ2
65mm
17本




50mm
12本
12本


大月化学1
65mm
6本




50mm
12本
9本


大月梯子1
65mm
7本




50mm




大月積載1
65mm
9本




50mm




