別表

段階確認一覧表

| 種別 | 細別 |  |  | 確認時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共通(全工種) | 丁張 |  |  | 設置完了時 |
|  | 掘削・床堀 |  |  | 土(岩)質の変化した時 掘削・床堀完了時 |
|  | 材料 |  |  | 施工前 |
|  | 配筋 |  |  | 鉄筋組立完了時 |
|  | 埋戻し |  |  | 埋戻し前(注3) |
| 指定仮設工 |  |  |  | 設置完了時 |
| 矢板工(任意仮設を除く) | 鋼矢板 鋼管矢板 |  |  | 打込時 打込完了時 |
| 安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 |  |  | 処理完了時 |
|  | 置換 |  |  | 掘削完了時 |
|  | サンドマット |  |  | 処理完了時 |
| バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーン ペーパードレーン |  |  | 施工時 施工完了時 |
| 締固め改良工 | サンドコンパクションパイル |  |  | 施工時 施工完了時 |
| 固結工 | 粉体噴射撹拌・高圧噴射撹拌 セメントミルク撹拌・生石灰パイル等 |  |  | 施工時 施工完了時 |
|  | 薬剤注入 |  |  | 施工時 |
| ロックボルト | 削孔 |  |  | 削孔機械設置時、削孔完了時 |
|  | 確認試験 |  |  | 定着後 |
| グラウンドアンカー | 削孔 |  |  | 削孔機械設置時、削孔完了時 |
|  | 多サイクル確認試験 |  |  | 定着後 |
| 既製杭工 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 H鋼杭 |  |  | 打込時 打込完了時 施工完了時 杭頭処理完了時 |
| 場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 |  |  | 施工完了時 杭頭処理完了時 |
| 深礎工 |  |  |  | 施工完了時 グラウト注入時 |
| オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 |  |  |  | 鉄沓据付完了時 本体設置前(オープンケーソン) |
| 鋼管井筒基礎工 |  |  |  | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 |
| 護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) |  |  | 覆土前 |
| 鋼製ダム仮組立検査 |  |  |  | 仮組立完了時 |
| ダム工基礎地盤検査 | 砂防ダムを含む |  |  | 床堀完了時(注4) |
| 路床盛土工 |  |  |  | 施工完了時 |
| 下層・上層路盤工 |  |  |  | 施工完了時 |
| 橋梁上部工 | 材料・原寸検査 |  |  |  |
|  | 鋼橋仮組立検査 |  |  | 仮組立完了時 注5 |
|  | 架設状況検査 |  |  |  |
|  | ポストテンション(T)桁製作工 プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 |  |  | プレストレスト導入完了時 横締め作業完了時 縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立加工時(工場製作除く) |
| 橋梁下部工 | 橋台・橋脚工 |  |  | 沓座位置決定時 |
| トンネル | トンネル支保工 |  |  | 支保工完了時(支保工変化毎) |
|  | トンネル覆工 |  |  | 施工時(構造の変化時) |
|  | トンネルセントル工場検査 |  |  |  |
| 二次製品JIS外工場検査 |  |  |  | 監督員の指示する時期 |
| 法面工 | ラス・アンカーピン検査 |  |  | ラス張り完了時 |
| 落石防止網アンカー |  |  |  | 固定アンカー完了時 |
| 上水道機器製作(積算上規格品取扱いのものは除く) | 浄水設備の機器製作 |  |  | 監督員の指示する時期 |
|  | 計装設備の機器製作 |  |  |  |
|  | 電気設備の機器製作 |  |  |  |
|  | ポンプ設備の機器製作 |  |  |  |
| 下水道機器製作(積算上規格品取扱いのものは除く) | 管渠 | 推進機等の製作 | 監督員の指示する時期 |
|  | 処理場等 | 機械設備の機器製作 |  |
|  |  | 計装設備の機器製作 |  |
|  |  | 電気設備の機器製作 |  |
|  |  | ポンプ設備の機器製作 |  |
| 特殊機械、機器、特殊製品等の試験、検査を要するもの | 機械・電気機器工場検査 |  |  | 監督員の指示する時期 |
| 圃場整備事業等 | 表土扱いを伴う基礎整地工 |  |  | 監督員の指示する時期 |
|  | 幹線用水路及びパイプライン工で管径が大きいもの |  |  |  |
|  | 暗渠排水工で数耕区にまたがるもの又は湧水処理のあるもの |  |  |  |
|  | 購入土による客土又は耕土の区画外補給のあるもの |  |  |  |
|  | 排水フリュームで断面が大きく、かつ幹線水路となるもの |  |  |  |
| 上水道工事 通水試験工 | 水圧試験 |  |  | 連絡工事前 |
| ガス工事 耐圧・気密試験工 | 気密試験 耐圧試験 |  |  | 連絡工事前 |
| 建築工事及び建築設備工事 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 等により、監督職員が指示する。 |

注1　その他監督員が認めた場合は段階確認を行う。

注2　検査主管課は、監督員からの立会い依頼があった場合において、必要と認めたときは段階確認に立会うこととする。

注3　重要構造物の埋戻しについては特に注意を要する。【重要構造物とは函渠工(樋門・樋管含む)、躯体工(重力式擁壁、橋台等)、RC躯体工(橋脚等)、橋脚フーチング工、RC擁壁、砂防ダム、堤本体工、排水機場本体工、水門工、共同溝本体工など】

注4　鋼道路橋の上部工における仮組立検査は、以下の①から③の条件すべてを満たす橋梁工事について段階確認を省略できる。

①　鈑桁橋(Ⅰ型断面)又は箱桁橋であること。

②　直橋であること。

③　鈑桁橋では斜角が75°以上、箱桁橋では斜角が90°であること。

なお、省略した場合の精度管理方法は以下による。

(1)　製作・架設一体工事の場合

請負者は定められた以下の4方法から選択した精度管理方法により精度管理を行い、結果を監督員に提出する。これら以外の方法による場合は、監督員と協議する。

①　部材計測のみによる方法

②　橋梁の一部分のみの仮組立による方法

③　数値仮組立による方法(シミュレーションによる仮組立)

④　実仮組立による方法

(2)　製作工事のみの場合

請負者は定められた以下の2方法から選択した精度管理方法により精度管理を行い、結果を監督員に提出する。これら以外の方法による場合は、監督員と協議する。

①　数値仮組立による方法(シミュレーションによる仮組立)

②　実仮組立による方法