## 表
甲 号 |  |  |  | 83
令和7年9月
初狩保育所等建設工事 予定価格内訳書
0
工事場所 | 山梨県大月市初狩町下初狩1144
工 期 | 請負契約日の翌日 ～ 令和8年11月30日（11か月予定）
工事内容 | 新築工事 | 敷地面積3628.02㎡
（1）建築工事 一式
主要用途：保育所 木造平屋建 建築面積543.50㎡ 延床面積428.00㎡
（内 放課後児童クラブ 延床面積80.00㎡）
（2）外構工事 一式
（3）電気設備工事 一式
（4）機械設備工事 一式
株式会社 馬 場 設 計
0.4
[5 empty] | 18800 | 0.4
0.6
[5 empty] | 18800 | 0.6

## 鑑
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0 | 初狩保育所等建設工事 予定価格内訳書 |  |  |  |  | 0
直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 外構工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅳ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
| 合計（工事価格） |  | 1 | 式
| 消費税等相当額(10％) |  | 1 | 式 | 0
| 総合計（工事費） |  | 1 | 式

## Ⅰ
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
Ⅰ | 建築工事
Ⅰ-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
Ⅰ-2 | 基礎 |  | 1 | 式
Ⅰ-3 | 木 |  | 1 | 式
Ⅰ-4 | 屋根及びとい |  | 1 | 式
Ⅰ-5 | 金属 |  | 1 | 式
Ⅰ-6 | 左官（石･タイル含む） |  | 1 | 式
Ⅰ-7 | 建具 |  | 1 | 式
Ⅰ-8 | 塗装 |  | 1 | 式
Ⅰ-9 | 内外装 |  | 1 | 式
Ⅰ-10 | ユニット及びその他 |  | 1 | 式
Ⅰ-11 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計
Ⅰ | 建築工事
Ⅰ-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
計
Ⅰ-2 | 基礎 |  | 1 | 式
計
Ⅰ-3 | 木 | (1) 躯体 | 1 | 式
|  | (2) 外部 | 1 | 式
|  | (3) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-4 | 屋根及びとい |  | 1 | 式
計
Ⅰ-5 | 金属 | (1) 外部 | 1 | 式
|  | (2) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-6 | 左官（石･タイル含む） | (1) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-7 | 建具 | (1) アルミニウム製建具 | 1 | 式
|  | (2) 鋼製軽量建具 | 1 | 式
|  | (3) ステンレス製建具 | 1 | 式
|  | (4) 木製建具 | 1 | 式
|  | (5) その他 | 1 | 式
計
Ⅰ-8 | 塗装 | (1) 外部 | 1 | 式
|  | (2) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-9 | 内外装 | (1) 外部 | 1 | 式
|  | (2) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-10 | ユニット及びその他 | (1) 外部 | 1 | 式
|  | (2) 内部 | 1 | 式
計
Ⅰ-11 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計

## Ⅰ1
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-1 | 直接仮設
| 遣方 |  | 544 | ㎡
| 墨出し |  | 428 | ㎡
| 養生 |  | 428 | ㎡
| 整理清掃後片付け |  | 428 | ㎡
くさび緊結式足場（手摺先行
| 外部足場 | 方式） 建地幅600 期間4か月 | 681 | ㎡
程度 仮設材運搬共
脚立足場
| 内部足場 | 仮設材運搬共 | 428 | ㎡
安全ネット張り（水平張り）
| 災害防止 | 期間1か月程度 | 544 | ㎡
仮設材運搬共
メッシュシート張り（外部足場）
| 災害防止 | 期間4か月程度 | 681 | ㎡
仮設材運搬共
計

## Ⅰ2
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-2 | 基礎
機械
| 根切り | つぼ、布掘 | 270 | ㎥
| 床付け | つぼ、布掘 | 275 | ㎡
機械
| 埋戻し | 発生土 | 132 | ㎥
根切り土
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック10ｔ積 | 138 | ㎥
| 土工機械運搬 | バックホウ | 2 | 往復
再生クラッシャラン
| 砂利地業 | 基礎下 材工共 | 27.5 | ㎥
再生クラッシャラン
| 砂利地業 | 土間下 材工共 | 59 | ㎥
| 捨コンクリート地業 | 材工共 | 8.2 | ㎥
| 床下防湿ポリエチレンフィルム | t0.15 | 393 | ㎡
JIS G3112
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 1 | ｔ
JIS G3112
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 8.8 | ｔ
JIS G3112
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋スクラップ控除 |  | 0.3 | ｔ
| 鉄筋加工組立 |  | 9.5 | ｔ
| 鉄筋運搬 | 4ｔ車 | 9.5 | ｔ
Fｃ18N/m㎡
| 普通コンクリート | スランプ15cm | 59 | ㎥
Fｃ21N/m㎡
| 普通コンクリート | スランプ15cm | 62.5 | ㎥
土間コンクリート
| コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 59 | ㎥
基礎コンクリート
| コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 62.5 | ㎥
| 構造体強度補正 |  | 62.5 | ㎥
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 408 | ㎡
| 型枠運搬 | 4ｔ車 | 408 | ㎡
M12
| 土台用アンカーボルト | HD用アンカーボルト含む | 277 | 本
| 基礎コンクリート天端均し | 150～300 | 293 | ｍ
計

## Ⅰ3
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-3 | 木 |  |  |  |  | 0
0
(1) | 躯体
| 加工費 | 伏図作成費 | 164 | 坪
構造基本加工
| 加工費 | ポーチ部分含む | 164 | 坪
羽柄加工
| 加工費 | 垂木 | 164 | 坪
| 加工費 | トラス組加工 | 1 | 式
| 加工費 | 登り梁加工費 | 15 | 本
| 加工費 | 斜め登り梁加工費 | 6 | 本
仕上加工費
| 加工費 | 化粧梁 | 1 | 式
仕上加工費
| 加工費 | 化粧垂木 | 1 | 式
丸柱加工費
| 加工費 | 仕上･柱脚金物取合含む | 20 | 本
| 運送費 | 4t | 17 | 台
| 材料費 | 構造材32.2㎥ | 1 | 式
| 材料費 | 羽柄材25.7㎥ | 1 | 式
| 材料費 | 金物 | 1 | 式
| 材料費 | パネル | 1 | 式
| 施工費 | 建て方費 | 32.2 | ㎥
| 施工費 | 羽柄取付施工費 | 25.7 | ㎥
| 施工費 | 野地パネル | 152 | 坪
| 施工費 | 化粧野地パネル | 60 | 坪
| 施工費 | 壁耐力面材（外面） | 113 | 坪
| 施工費 | 壁耐力面材（内面） | 136 | 坪
計
(2) | 外部
N
| 軒天下地 | 木下地 | 20.2 | ㎡
計
(3) | 内部
ｆ1
| 床下地 | 捨て張りラワン合板ｔ9 | 199 | ㎡
| 巾木 | WBH60 | 152 | ｍ
| W1 | ｔ4
| 壁シナ合板 | 目透かし張り | 206 | ㎡
シナ材
| 腰見切縁 | 15×30 | 102 | ｍ
廊下～幼児WC､
| 三方枠 | 学習室～前室 | 9.3 | ｍ
| 収納･倉庫1固定棚（1段） |  | 7.4 | ㎡
計

## Ⅰ4
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-4 | 屋根及びとい
| R1 | ゴムアスシートｔ1.0の上、ポリ
| 屋根 | イソシアヌレートフォームｔ40 | 476 | ㎡
カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4
嵌合立平葺き 発砲ポリエチ
レンフォームｔ2裏貼
|  | 軒先部分 | 31.6 | ｍ
|  | ケラバ部分 | 18.7 | ｍ
|  | 片棟部分 | 31.7 | ｍ
|  | 水上外壁取合い部分 | 27.1 | ｍ
|  | 流れ側外壁取合い部分 | 2 | ｍ
| R2 | ゴムアスシートｔ1.0の上、
| 屋根 | イソシアヌレートフォームｔ40 | 128 | ㎡
カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4
嵌合式立平葺き 発砲ポリエ
チレンフォームｔ2裏貼
|  | 軒先部分 | 30.6 | ｍ
|  | ケラバ部分 | 23 | ｍ
|  | 片棟部分 | 0.9 | ｍ
|  | 水上外壁取合い部分 | 2.5 | ｍ
|  | 流れ側外壁取合い部分 | 0.6 | ｍ
| R3 | ゴムアスシートｔ1.0の上、カラ
| 屋根 | ーガルバリウム鋼板ｔ0.4 嵌合 | 43.3 | ㎡
式立平葺き 発砲ポリエチレン
フォームｔ2裏貼
|  | 軒先部分 | 16.4 | ｍ
|  | ケラバ部分 | 4.9 | ｍ
|  | 水上外壁取合い部分 | 16.1 | ｍ
|  | 流れ側外壁取合い部分 | 2 | ｍ
| Y | L-50×50×4 固定金具@910
| 雪止 | 焼付塗装仕上 通し吊子押出 | 141 | ｍ
形材 アルマイト処理品
| T1 | 両面カラーガルバリウム鋼板
| 軒樋 | t1.0 W333 落葉除けフッ素ガ | 78.6 | ｍ
ルバリウム鋼板t0.5
| T2 | ガルバリウム鋼板製 89φ
| 縦樋 | 高耐候性特殊塗装 | 27.5 | ｍ
| 運搬費 |  | 1 | 式
1
計

## Ⅰ5
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-5 | 金属 |  |  |  |  | 0
(1) | 外部
| H1 | アルミ既製品
| 庇1 | W4000×D150 | 2 | か所
| H2 | アルミ既製品
| 庇2 | W2000×D600 | 1 | か所
1
計
(2) | 内部
| C1 | LGS19
| 天井下地 | @360mm | 319 | ㎡
| C2 | LGS19
| 天井下地 | @225mm | 38.3 | ㎡
| C3 | LGS19
| 天井下地 | @300mm | 40.9 | ㎡
アルミ製
| 天井点検口 | 450角 | 37 | か所
LGS19
| 天井点検口用開口補強 | 450角 | 37 | か所
LGS19
| 天井開口補強 | 150×1250 | 11 | か所
LGS19
| 天井開口補強 | 150×2500 | 5 | か所
LGS19
| 天井開口補強 | 900×900 | 4 | か所
計

## Ⅰ6
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-6 | 左官（石･タイル含む）
(1) | 内部
ｆ1
| 床コンクリート直均し仕上げ | 乾式二重床下地 | 199 | ㎡
ｆ2
| 床コンクリート直均し仕上げ | SL材下地 | 171 | ㎡
ｆ2
| SL材下地 | ｔ20 | 171 | ㎡
ｆ3
| モルタル木ゴテ押え | タイル下地 | 6.8 | ㎡
ｆ4
| 床コンクリート直均し仕上げ | OA下地 | 22.8 | ㎡
F6
| 磁器質タイル200角 |  | 6.8 | ㎡
花崗岩
| 框石 | W100×H30 本磨き糸面取 | 1 | ｍ
花崗岩
| 框石 | 100×100 本磨き糸面取り | 6.6 | ｍ
花崗岩
| 巾木 | H80～82 | 7.6 | ｍ
計

## Ⅰ7
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-7 | 建具 |  |  |  |  | 0
0
(1) | アルミニウム製建具
| AD1 | 公称幅1760×高さ2000
| 片引き吊戸片袖 | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKap（断熱スライディングドア
コンコードS30 D2仕様 F03N）同等
| AD2 | 公称幅1760×高さ2000
| 片引き吊戸片袖 | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKap（断熱スライディングドア
コンコードS30 D2仕様 F03N）同等
| AD3 | 公称幅800×高さ2000
| アウトセット片引き吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKap（エピソードⅡNEO）
勝手口ドア）同等品
| AD4 | 公称幅770×高さ2000
| 片開き戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKap（エピソードⅡNEO）
勝手口ドア）同等品
| AD5 | 公称幅800×高さ2000
| アウトセット片引き吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKap（EXIMA31e）同等
| AG1 | 公称幅1670×高さ490
| ガラリ | 付属金物一式 | 2 | か所
YKKAP（EXIMA31）同等品
| AG2 | 公称幅1400×高さ900
| ガラリ | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKAP（EXIMA31）同等品
| AW1 | 公称幅1780×高さ2400
| 引違い | 付属金物一式 | 9 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW2 | 公称幅1780×高さ1300
| 引違い | 付属金物一式 | 2 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW3 | 公称幅1280×高さ700
| 引違い | 付属金物一式 | 2 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW4 | 公称幅1650×高さ500
| すべり出し | 付属金物一式 | 2 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW5 | 公称幅1650×高さ500
| すべり出し | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW6 | 公称幅694×高さ244
| すべり出し | 付属金物一式 | 3 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| AW7 | 公称幅2300×高さ1700
| 引き違い | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKAP（EXIMA51e）同等
| AW8 | 公称幅1250×高さ990
| 引き違い | 付属金物一式 | 1 | か所
YKKAP（プラマードU）同等
| AW9 | 公称幅265×高さ884
| 縦すべり出し | 付属金物一式 | 2 | か所
YKKAP（エピソードⅡNEO）同等
| 運搬､取付け |  | 1 | 式
計
(2) | 鋼製軽量建具
| LSD1 | 公称幅5312×高さ2320
| 移動間仕切 | 付属金物一式 | 2 | か所
小松ウォール工業（LW-60GB-P）
同等
| 運搬､取付け |  | 1 | 式
計
(3) | ステンレス製建具
| SF1 | 公称幅1280×高さ1150
| 四方枠 | 付属金物一式 | 1 | か所
| 運搬､取付け |  | 1 | 式
計
(4) | 木製建具
| WD1 | 公称幅2700×高さ1997
| 4枚引違い吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD2 | 公称幅2200×高さ1952
| 3枚連動吊戸 | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD3 | 公称幅2260×高さ1952
| 3枚連動吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD4 | 公称幅1573×高さ1952
| 引違い戸 | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD5 | 公称幅800×高さ1952
| 片引き吊戸 | 付属金物一式 | 4 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD6 | 公称幅800×高さ1952
| 片引き吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD7 | 公称幅600×高さ1952
| 片引き吊戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD8 | 公称幅970×高さ2009
| アウトセット片引き吊戸 | 付属金物一式 | 8 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD9 | 公称幅800×高さ2009
| アウトセット片引き吊戸 | 付属金物一式 | 4 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD10 | 公称幅1250×高さ2008
| 両開き戸 | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD11 | 公称幅800×高さ2009
| 片開き戸 | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD12 | 公称幅775×高さ2009
| 片開き戸 | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD13 | 公称幅600×高さ2009
| 片開き戸 | 付属金物一式 | 3 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WD14 | 公称幅800×高さ1994
| 片開き防音戸 | 付属金物一式 | 1 | か所
DIKENおもいやりキッズドア
同等品
| WW1 | 公称幅1123×高さ1052
| 引き違い | 付属金物一式 | 2 | か所
DIKEN（おもいやりキッズドア
受付窓）同等品
| WW3 | 公称幅1200×高さ1500
| はめ殺し | 付属金物一式 | 1 | か所
| WW4 | 公称幅1200×高さ700
| はめ殺し | 付属金物一式 | 1 | か所
| WW5 | 公称幅750×高さ1500
| はめ殺し | 付属金物一式 | 1 | か所
| 運搬､取付け |  | 1 | 式
計
(5) | その他
| 建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | 21.1 | ｍ
| 建具周囲モルタル充填 | 内部建具 | 3.1 | ｍ
| ガラス飛散防止フィルム貼 |  | 50.8 | ㎡
木目シート仕上
| 膳板･額縁 | MDF下地 | 71.1 | ｍ
| 移動間仕切ビニルクロスD | サンゲツ・Blackboard | 49.3 | ㎡
計

## Ⅰ8
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-8 | 塗装
(1) | 外部
見え掛かり木部面
| 木部WP塗り | B種 素地ごしらえB種共 | 368 | ㎡
| N | FK面
| 軒天NAD塗り | B種 素地ごしらえB種共 | 20.2 | ㎡
計
(2) | 内部
| W1 | シナ合板面
| 壁OS塗り | 汚れ除去の上 | 206 | ㎡
| C3 | FK面
| 天井NAD塗り | B種 素地ごしらえB種共 | 40.9 | ㎡
木部
| 腰見切縁CL塗り | B種 素地ごしらえB種共 | 102 | ｍ
見え掛かり木部面
| 梁等OS塗り | B種 素地ごしらえB種共 | 38.8 | ㎡
計

## Ⅰ9
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-9 | 内外装 | 0 | 0 | 0
(1) | 外部
| N | ｔ6
| 軒天FK | 目透かし張り | 20.2 | ㎡
OW1
| 外壁GW断熱 | ｔ100（24kg/㎥） | 306 | ㎡
| OW1 | ｔ16 通気金具留め
| 外壁窯業系サイディングA | 透湿防水シート共 | 306 | ㎡
| OW2 | ｔ16 通気金具留め
| 外壁窯業系サイディングB | 透湿防水シート共 | 28.9 | ㎡
計
(2) | 内部
| 床下XPS | ｔ50 | 393 | ㎡
| 床XPS | ｔ50×W500 | 21 | ㎡
ｆ1
| 乾式二重床下地 |  | 199 | ㎡
ｆ1
| 乾式二重床下地用根太 |  | 152 | ｍ
ｆ4
| OA下地 |  | 22.8 | ㎡
| F1 | ロンシール工業
| 床ビニル床シートA | ・ロンMoku CT | 238 | ㎡
| F2 | ロンシール工業
| 床ビニル床シートB | ・サニタリウムアルファ | 42 | ㎡
| F3 | ロンシール工業
| 床ビニル床シートC | ・ウェルリウムCT | 33.5 | ㎡
| F4 | ロンシール工業
| 床ビニル床シートD | ・ロンレイドASコンフォート | 40 | ㎡
F5
| 床タイルカーペット | ｔ6.5 | 39.6 | ㎡
ビニル床シート
| 床見切り | ～タイルカーペット | 7.6 | ｍ
| 巾木 | VBH60 | 124 | ｍ
H60
| 巾木ビニル床シートB | アルミ見切共 | 38.4 | ｍ
H200
| 巾木ビニル床シートD | アルミ見切共 | 20.7 | ｍ
| ｗ1 | ｔ12.5
| 壁GB-R下地 | 継目処理共 | 308 | ㎡
| ｗ2 | ｔ15（114条区画）
| 壁GB-R下地 | 継目処理共 | 1372 | ㎡
| ｗ3 | ｔ12.5
| 壁GB-S下地 | 継目処理共 | 47.3 | ㎡
| ｗ4 | t12.5+9.5（114条区画）
| 壁GB-S下地 | 継目処理共 | 92.1 | ㎡
W2
| 壁FK-D | ｔ6 | 89.7 | ㎡
W3
| 壁ビニルクロスA | サンゲツ・抗ウイルス壁紙 | 334 | ㎡
W4
| 壁ビニルクロスB | サンゲツ・ルームエアー壁紙 | 150 | ㎡
| W5 | サンゲツ
| 壁ビニルクロスC | ・フィルム汚れ防止壁紙 | 177 | ㎡
W6
| 壁ビニルクロスD | サンゲツ・Blackboard | 5.1 | ㎡
g
| 内壁GW | ｔ100（24kg/㎥） | 256 | ㎡
| C1 | t9
| 天井DR | GB-R9.5下地共 | 319 | ㎡
C2
| 天井GB-NC（T） | t9.5 | 38.3 | ㎡
| C3 | ｔ6
| 天井FK | 目透かし張り | 40.9 | ㎡
株式会社シンワ
| 天井塩ビ廻り縁 | 見切701B-3または勾配7 | 542 | ｍ
| 天井下がり壁見切縁 | シンワ 下り見切7A | 6.6 | ｍ
計

## Ⅰ10
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-10 | ユニット及びその他
(1) | 外部
雑詳細図-2
| 掲示板 | 屋外掲示板の通り | 1 | か所
雑詳細図-2
| ピクトグラフ 平付（◇ａ） | サインの通り | 4 | か所
計
(2) | 内部
□830×830 t15
| ビニル畳 | 雑詳細図-1 畳枠の通り | 1 | 枚
タモ材W40H12
| 畳枠 | 雑詳細図-1 畳枠の通り | 3.6 | ｍ
雑詳細図-1
| コーナーガード | コーナーガードの通り | 17 | か所
雑詳細図-1
| ライニング1（H900） | ライニング1の通り | 1.2 | ｍ
雑詳細図-1
| ライニング1（H1000） | ライニング1の通り | 1.3 | ｍ
雑詳細図-1
| ライニング1（H1200） | ライニング1の通り | 6.2 | ｍ
雑詳細図-1
| ライニング2（H1200） | ライニング2の通り | 4.1 | ｍ
フック3個 L240
| フック（一時保育室） | 雑詳細図-2 フックの通り | 1 | 組
フック8個 L640
| フック（0､1歳児室） | 雑詳細図-2 フックの通り | 1 | 組
フック6個 L480
| フック（2歳児室） | 雑詳細図-2 フックの通り | 1 | 組
L2000×2段
| フック（学習室） | 雑詳細図-2 フックの通り | 1 | 組
雑詳細図-1
| 壁掛式消火器ボックス | 消火器ボックスの通り | 3 | か所
雑詳細図-1
| 埋込式消火器ボックス | 消火器ボックスの通り | 2 | か所
雑詳細図-1
| 床置式消火器ボックス | 消火器ボックスの通り | 1 | か所
雑詳細図-1
| ミニキッチン | ミニキッチンの通り | 3 | か所
雑詳細図-1 玄関1･2
| 玄関1造作カウンター | 造作カウンターの通り | 1 | 組
雑詳細図-1 玄関1･2
| 玄関2造作カウンター | 造作カウンターの通り | 1 | 組
雑詳細図-2
| 幼児WCトイレブース | トイレブースの通り | 1 | 組
雑詳細図-2
| ピクトグラフ 持出 | サインの通り | 8 | か所
雑詳細図-2
| 室名札 平付 | サインの通り | 5 | か所
雑詳細図-2
| 衝突防止 | サインの通り | 15.8 | ｍ
雑詳細図-2
| ピクトグラフ 平付（◇ｂ） | サインの通り | 2 | か所
F-01a
| 流し台 | 家具詳細図の通り | 3 | か所
F-01b
| 流し台 | 家具詳細図の通り | 1 | か所
F-01c
| 流し台 | 家具詳細図の通り | 2 | か所
F-01d
| 流し台 | 家具詳細図の通り | 1 | か所
F-02
| 流し台 | 家具詳細図の通り | 1 | か所
F-01a～F-02
| 運搬､取付け |  | 1 | 式
| 流し台前鏡 |  | 4.6 | ㎡
| ホワイトボード | 1500×900 | 6 | か所
| 事務室カーテンレール |  | 2.9 | ｍ
雑詳細図-1
| 配膳室固定棚（1段） | 配膳棚 | 1 | か所
雑詳細図-1
| 下膳固定棚（1段） | 配膳棚 | 1 | か所
雑詳細図-2
| 廊下収納可動棚（4段） | 可動棚板･棚板受金物 | 1 | か所
雑詳細図-2
| 一時保育室収納可動棚（4段） | 可動棚板･棚板受金物 | 1 | か所
ポストフォーム ｔ20
| SK棚 | D300 L1850 | 1 | か所
フック2個 L500
| SKモップハンガー | 雑詳細図-2 フックの通り | 1 | か所
計

## Ⅰ11
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-11 | 発生材処分
| 発生材処分 | 建設発生土 | 138 | ㎥
計

## Ⅱ
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
Ⅱ | 外構工事
Ⅱ-1 | 外構 |  | 1 | 式
Ⅱ-2 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 外構工事
Ⅱ-1 | 外構 | (1) 囲障 | 1 | 式
|  | (2) 構内舗装 | 1 | 式
|  | (3) 屋外排水 | 1 | 式
|  | (4) 工作物 | 1 | 式
|  | (5) 遊具 | 1 | 式
|  | (6) 運搬 | 1 | 式
計
Ⅱ-2 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計
Ⅱ-1 | 外構
(1) | 囲障
外構詳細図
| フェンス基礎・基礎 | フェンス基礎の通り | 25.5 | ｍ
| 館名サイン 平付 | 雑詳細図-2
| （大月市立初狩保育所） | サインの通り | 2 | か所
| 館名サイン 平付 | 雑詳細図-2
| （学童クラブたきご） | サインの通り | 1 | か所
外構詳細図
| フェンス | 門・フェンスの通り | 166 | ｍ
外構詳細図
| 門扉1 | 門・フェンスの通り | 4 | か所
外構詳細図
| 門扉2 | 門・フェンスの通り | 2 | か所
外構詳細図
| 門扉3 | 門・フェンスの通り | 1 | か所
外構詳細図
| 目隠しフェンス（H1500） | 目隠しフェンスの通り | 11 | ｍ
門扉1か所含む
外構詳細図
| 目隠しフェンス（H2500） | 目隠しフェンスの通り | 12 | ｍ
門扉1か所含む
外構詳細図
| 目隠しフェンス（H3000） | 目隠しフェンスの通り | 14.2 | ｍ
門扉1か所含む
外構詳細図
| 縁石 | 縁石の通り | 248 | ｍ
敷地現況図の通り
| 既存門扉撤去 | 発生材積込み共 | 1 | か所
計
(2) | 構内舗装
| すきとり､積込み |  | 533 | ㎥
外構詳細図
| 半たわみ性舗装 | 車道半たわみ性舗装の通り | 428 | ㎡
外構詳細図
| アスファルト舗装（車道） | 車道･歩道AS舗装の通り | 732 | ㎡
外構詳細図
| アスファルト舗装（歩道・防草） | 車道･歩道AS舗装の通り | 124 | ㎡
外構詳細図
| コンクリート舗装 | コンクリート舗装の通り | 242 | ㎡
外構詳細図
| 磁器質タイル舗装 | 磁器質タイル舗装 の通り | 158 | ㎡
外構詳細図
| 砂利敷きB種 | 砂利敷きB種の通り | 24.8 | ㎡
外構詳細図
| 車路 | 車路の通り | 2 | か所
| 既存グラウンド砂敷きならし |  | 696 | ㎡
300角 t50パネル15.7㎡
| ジョイント式ウッドデッキ | 三角框ストレート材･出隅材共 | 1 | 式
| 駐車スペース区画線 |  | 150 | ｍ
| 駐車スペース矢印 |  | 5 | か所
| 駐車スペース車止めブロック |  | 10 | 個
計
(3) | 屋外排水
ジャンボ･タイプ（JT）
| 暗渠管撤去 | 敷地現況図の通り | 15 | ｍ
ビック･タイプ（BT）
| 暗渠管撤去 | 敷地現況図の通り | 13 | ｍ
ロング･タイプ（LT）
| 暗渠管撤去 | 敷地現況図の通り | 165 | ｍ
廃プラスチック
| 発生材積込み | 機械 | 4 | ㎥
計
(4) | 工作物
外構詳細図
| 水飲･足洗い | 足洗い場の通り | 2 | か所
外構詳細図
| 日除け | 日除けの通り | 1 | か所
外構詳細図
| ポラード | ポラードの通り | 12 | か所
計
(5) | 遊具
遊具詳細図
| ことりスライダー | ことりスライダー詳細の通り | 1 | か所
遊具詳細図
| すべり台 | すべり台詳細の通り | 1 | か所
遊具詳細図
| 砂場用枠 | 砂場用枠詳細の通り | 1 | か所
計
(6) | 運搬
根切り土
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック10ｔ積 | 542 | ㎥
| 土工機械運搬 | バックホウ | 1 | 往復
| 発生材運搬 | ダンプトラック運転 2ｔ積
| （金属（門扉）） | 近距離 | 1 | 台
| 発生材運搬 | ダンプトラック運転 4ｔ積
| （暗渠管（廃プラスチック）） | 近距離 | 1 | 台
計
Ⅱ-2 | 発生材処分
| 発生材処分 | 廃プラスチック | 4 | ㎥
鉄
| 発生材処分 | ヘビーH3 | 0.5 | ｔ
| 発生材処分 | 建設発生土 | 542 | ㎥
計

## Ⅲ
番号 | 名 称 |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 電気設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 1 | 式
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 0 | 0 | 1 | 式
3 | 照明器具設備 | 0 | 0 | 1 | 式
4 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 1 | 式
5 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 | 0 | 0 | 1 | 式
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 0 | 0 | 1 | 式
7 | 呼出表示設備 | 0 | 0 | 1 | 式
8 | 電気時計設備 | 0 | 0 | 1 | 式
9 | LAN配線設備 | 0 | 0 | 1 | 式
10 | 自動火災報知設備 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電気設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 56 | m
0 | EM-IE電線 | 管内 | 8ﾟ×1 | 80 | m
0 | EM-IE電線 | 管内 | 14ﾟ×1 | 51 | m
0 | EM-IE電線 | PF FEP | 14ﾟ×1 | 22 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 3.5ﾟ-2C | 39 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-3C | 7 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-4C | 12 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 3.5ﾟ-4C | 74 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 8ﾟ-3C | 28 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 14ﾟ | 2 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 38ﾟ | 7 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 38ﾟ | 39 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 露出 | 60ﾟ | 42 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 60ﾟ | 6 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 60ﾟ | 36 | m
0 | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.25ﾟ-5C | 5 | m
0 | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.25ﾟ-5C | 28 | m
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-2C | 12 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 電線管 | 露出 | (G28) | 14 | m
0 | 電線管 | 露出 | (G54) | 7 | m
0 | 2種金属製可とう電線管 | 0 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(30)WP | 2 | 個所
0 | 2種金属製可とう電線管 | 0 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(63)WP | 1 | 個所
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 5 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G70LT) | 6 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G70LT) | 36 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP80) | 36 | m
0 | 配管支持材 | SUS | L=300 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 9 | 個
0 | 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 200*200*200ET付 | 2 | 個
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
0 | 分電盤 | 0 | M-1 | 1 | 面
0 | 同上基礎 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 分電盤 | 0 | P-1 | 1 | 面
0 | 分電盤 | 0 | P-2 | 1 | 面
0 | 分電盤 | 0 | P-3 | 1 | 面
0 | 分電盤 | 0 | L-1 | 1 | 面
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 接地3P20A×1 | 3 | 個
0 | 別途機器接続費 | 0 | 電動機 | 5 | ヶ所
0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | CP | 8-14-2.0 根枷･建柱共 | 1 | 本
0 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙＢ | 0 | H2-9 R8K60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 1 | 基
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 2 | 箇所
0 | 土工事費 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 幹線動力設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-2C | 583 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-3C | 109 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-2C | 458 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 838 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF | 2.0-2C | 3 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF | 2.0-3C | 3 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-3C | 20 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP | 3.5ﾟ-3C | 22 | m
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-2C | 56 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF22) | 6 | m
0 | 電線管 | 露出 | (G22) | 6 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 17 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 22 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 132 | 個
0 | 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 4ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 2 | 個
0 | 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 150*150*100ET付 | 2 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1 | 9 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2 | 2 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1+1PL*1 | 4 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2+1PL*1 | 5 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*3+1PL*2 | 1 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*4+1PL*1 | 1 | 個
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 3R 大型PL共 | 2 | 個
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 4R 大型PL共 | 1 | 個
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 8R 大型PL共 | 1 | 個
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 12R 大型PL共 | 1 | 個
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 16R 大型PL共 | 1 | 個
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ親機 | 0 | 天埋形 100V8A 明ｾﾝｻ付 | 1 | 個
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ子機 | 0 | 天埋形 DC12V 広角形 | 4 | 個
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ子機 | 0 | 天埋形 DC/100V1A 換気用 | 1 | 個
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ親機 | 0 | 天埋形 換気扇照明 1A 明ｾﾝｻ付 | 6 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*1ET | 1 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15A×2 | 40 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*2ET | 34 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 200V2P15/20AE×1ET | 1 | 個
0 | 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15A×2ET | 7 | 個
0 | ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ (ﾌﾟﾗｸﾞ収納形) | 0 | 2P15A×2 | 1 | 個
0 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 0 | H1-9 R8K60 | 1 | 基
0 | 土工事 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照明器具設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | A | 4 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | B | 2 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | C | 6 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | D | 5 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | E | 9 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | F | 9 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | G | 9 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | H | 10 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | I | 15 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | J | 2 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | K | 2 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | L | 24 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | M | 20 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | N | 9 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | O | 1 | 台
0 | 非常用照明器具 | 0 | X1 | 4 | 台
0 | 非常用照明器具 | 0 | X2 | 12 | 台
0 | 非常用照明器具 | 0 | X3 | 1 | 台
0 | 誘導灯 | 0 | yB | 3 | 台
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 照明器具設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 5 | m
0 | EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.4-2P | 17 | m
0 | 導入線 | 管内 | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 24 | m
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF16) | 17 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G28LT) | 10 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 46 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 22 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
0 | 総合監視盤 | 0 | 0 | 1 | 面
0 | 電話ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | 2MJ | 1 | 個
0 | 床用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 0 | ﾌﾛｱｺﾝ (ﾌﾗｯﾄ形) 2MJ 1ケ用 | 1 | 個
0 | ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL | 角形 ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ | 1 | 枚
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 箇所
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電話配管設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 52 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個
0 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ親器玄関子機ｾｯﾄ | 0 | 電気錠ｱﾀﾞﾌﾟﾀ共 | 1 | 組
0 | 電気錠操作器 | 0 | 0 | 1 | 個
0 | ｼｰｸﾚｯﾄｽｲｯﾁ | 0 | 0 | 1 | 個
0 | 電気錠操作ﾎﾞﾀﾝ | 0 | 0 | 1 | 個
0 | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽﾕﾆｯﾄ取付 | 0 | 0 | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | S-7C-FB | 16 | m
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | PF | S-7C-FB | 11 | m
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | S-5C-FB | 27 | m
0 | 導入線 | 管内 | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 12 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G28LT) | 5 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 23 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 11 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
0 | 増幅器 | 0 | CATV-1E | 1 | 個
0 | 分配器 | 0 | SH-D2 | 1 | 個
0 | 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 | 新金P | 大型PL SH-7F（BL） | 2 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 呼出表示設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 11 | m
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-3C | 7 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個
0 | ﾄｲﾚ呼出表示装置 | 0 | 1窓 表示器 ﾌﾟﾚｰﾄ形 アダプタ共 | 1 | 個
0 | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 0 | 埋込 | 1 | 個
0 | 廊下灯 | 0 | 角形LED式 ﾌﾞｻﾞｰ付 | 1 | 個
0 | ﾄｲﾚ押釦 | 0 | 埋込形 引き紐付 | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 呼出表示設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 電気時計設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 33 | m
0 | EM-ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | MEES0.5-4C | 9 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
0 | ﾊﾟﾙｽ発信機 | 0 | 0 | 1 | 個
0 | 電波時計 GPSｱﾝﾃﾅ | 0 | 壁付 | 1 | 個
0 | 子時計 | 0 | 壁掛 600φ以下 | 1 | 台
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電気時計設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LAN配線設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 330 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | PF | EM-UTP - 6 4P | 8 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF22) | 4 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 11 | 個
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | CAT6×1 | 5 | 個
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | CAT6×2 | 5 | 個
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 床用 | CAT6×2 丸型 | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LAN配線設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 自動火災報知設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-4C | 234 | m
0 | EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-5P | 16 | m
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 受信機 | 0 | P形2級 5L | 1 | 面
0 | 総合盤 (表示灯一体型) | 0 | P-2 埋込形 | 1 | 面
0 | ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 0 | 差動式 2種 | 30 | 個
0 | ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 0 | 定温式 1種防水 70℃ | 2 | 個
0 | 煙感知器 | 露出形 | 光電式 2種 | 9 | 個
0 | 火災通報装置 | 0 | 応答確認ﾗﾝﾌﾟ音声ﾛﾑ付 | 1 | 個
0 | 火災通報専用電話機 | 0 | 壁掛形 | 1 | 個
0 | 立会検査費 | 0 | P形2級 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 自動火災報知設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ⅳ
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 空調設備工事 |  | 1 | 式
B | 衛生設備工事 |  | 1 | 式
計
A | 空調設備工事
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 空調配管配線設備工事 |  | 1 | 式
3 | 換気機器設備工事 |  | 1 | 式
4 | 換気ダクト設備工事 |  | 1 | 式
空調設備工事 小 計
B | 衛生設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
5 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 浄化槽設備工事 |  | 1 | 式
衛生設備工事 小 計
A | 空調設備工事
1 | 空調機器設備工事
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 ACP-615 | 冷房能力61.5kW 暖房能力69.0kW | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-80 | 冷房能力8.0W 暖房能力9.0kW 四方向吹出 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-71 | 冷房能力7.1W 暖房能力8.0kW 四方向吹出 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-56 | 冷房能力5.6W 暖房能力6.3kW 四方向吹出 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-71 | 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW | 5 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-28 | 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-22 | 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW | 2 | 台
| ｼﾝｸﾞﾙ型ｴｱｺﾝ 天吊り型 ACC-140 | 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 厨房専用 | 1 | 組
| ｼﾝｸﾞﾙ型ｴｱｺﾝ 壁掛型 RACW-22 | 冷房能力2.2kW 暖房能力2.2kW | 1 | 組
| ガス遮断弁機能付冷媒制御ユニット |  | 12 | 組
| 集中リモコン CS-1 |  | 1 | 個
| 個別リモコン R-1 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用 | 12 | 個
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 1 | 式
| 室外機基礎工事 |  | 1 | 式
空調機器設備工事 小 計
2 | 空調配管配線設備工事
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 9.52Ф× 6.35Ф | 14 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 9 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 59 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 19.05Ф× 9.52Ф | 7 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф× 9.52Ф | 1 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф×12.70Ф | 19 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф×12.70Ф | 15 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 屋内一般 | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 46 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | 18 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 地中配管 | 16 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 地中配管 | 9 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 地中配管 | 8 | ｍ
| ドレン浸透桝 150VU | 下部砕石充填 | 3 | 個
| 防火区画貫通部材 | 耐火ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ | 12 | 個
| 冷媒管ラッキング | ステンレス鋼板 | 1 | 式
| 冷媒管化粧ケース | 樹脂製 | 1 | 式
| ﾘﾓｺﾝ配線工事 | 集中・個別共 | 1 | 式
| 室内外機間制御配線工事 |  | 1 | 式
| 室内機電源配線工事 | 室外機～室内機間 | 1 | 式
| ガス管遮断弁制御配線工事 |  | 1 | 式
| 屋外配管支持架台 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 防露塗装工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
空調配管配線設備工事 小 計
3 | 換気機器設備工事
SF-1
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1500m3/h×160Pa×350W | 1 | 台
SF-2
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1600m3/h×160Pa×350W | 1 | 台
SF-3
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 900m3/h×100Pa×156W | 1 | 台
SF-4
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ | 800m3/h×90Pa×125W | 1 | 台
EF-1
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1600m3/h×170Pa×390W | 1 | 台
EF-2
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1500m3/h×160Pa×350W | 1 | 台
EF-3
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 900m3/h×200Pa×240w | 1 | 台
EF-4
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 1000m3/h×120Pa×190w | 2 | 台
EF-5
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ | 800m3/h×150Pa×150w | 1 | 台
EF-6
| 換気扇 天井埋込型 200φ | 320m3/h×70Pa×42w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 3 | 台
EF-7
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 220m3/h×60Pa×25.5w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 7 | 台
EF-8
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 220m3/h×60Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台
EF-9
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 250m3/h×60Pa×31w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台
EF-10
| 換気扇 天井埋込型 150φ | 120m3/h×50Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台
EF-11
| 換気扇 天井埋込型 130φ | 90m3/h×40Pa×13w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 3 | 台
EF-12
| 換気扇 天井埋込型 100φ | 60m3/h×40Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 5 | 台
換気設備工事 小 計
4 | 換気ダクト設備工事
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 1.0m/m ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 2 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.8m/m ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.6m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1 | ㎡
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.5m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 9 | ㎡
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 30 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 25 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 175 亜鉛めっき鋼板製 | 14 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200 亜鉛めっき鋼板製 | 39 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250 亜鉛めっき鋼板製 | 56 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 300 亜鉛めっき鋼板製 | 23 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 350 亜鉛めっき鋼板製 | 1 | ｍ
| 吹出口 | VHS 550×250 | 1 | 個
| 吹出口 | VHS 400×200 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS 350×150 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS 300×150 | 3 | 個
| 吹出口 | VHS 300×150 FS付 | 3 | 個
| 吸込口 | VS 300×300 | 2 | 個
| 吸込口 | VS 300×150 | 1 | 個
| 吸込口 | VS 200×200 | 4 | 個
| 吸込口 | VS 300×150 FS付 | 3 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 ２５０φ用 | 4 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 ２００φ用 | 5 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １５０φ用 | 19 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １００φ用 | 9 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 2650×900×620H 箱型 | 1 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 1100×1000×620H 箱型 | 1 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 1000×850×620H 箱型 | 1 | 個
| ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ 両面一連式 | FSVL1-530W同等品 | 1 | 個
| ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ 両面一連式 | FSVL1-330W同等品 | 2 | 個
| 樹脂製給排気グリル 100φ | P-13GL6 同等品 | 4 | 個
| 樹脂製給気グリル 150φ | P-18GLMF5 同等品 | 6 | 個
| 防火ダンパー | FD 300Ф | 4 | 個
| 防火ダンパー | FD 250Ф | 5 | 個
| 防火ダンパー | FD 200Ф | 5 | 個
| SAﾎﾞｯｸｽ | 4000×500×700H | 1 | 個
| RAﾎﾞｯｸｽ | 1600×500×1100H | 1 | 個
| ﾎﾞｯｸｽ | 1100×500×500H | 1 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 550×350×350H | 4 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 500×300×300H | 4 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 450×300×300H | 3 | 個
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 450×450×350H | 2 | 個
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 450×300×300H | 1 | 個
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 300×300×250H | 4 | 個
| 防露工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計
B | 衛生設備工事
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | CS232B SH233BA TCF6543AK YH702 | 3 | 組
| 洋風便器 | CFS498BK TCF6553 YH702 | 2 | 組
| 幼児用便器 | CS300B TV560QC TCF40 | 3 | 組
| 幼児用便器 | CS310B TV510BC TCF41R | 2 | 組
| 小便器 | U310 TEA62ADYR T64CP | 3 | 組
| 小便器 | U310GY TEA62ADYR T64CP | 2 | 組
| 手洗器 | L30DM TLE28SS1A | 2 | 組
| 手洗器 | LSE870APFRS | 1 | 組
| 手洗器 | LSA50BS | 1 | 組
| 掃除用流し | SK22A T23AEQ20C TN114 T37SGEP TK22 | 1 | 組
| 幼児用バス | PFS140CBR | 1 | 組
| 幼児用シャワーパン | PFS1100S | 1 | 組
| 洗濯機パン | PWSP64H2W | 1 | 組
| 化粧鏡 | YM3580AC 350×800H | 1 | 枚
| 手すり | T112HK7R はね上げ式 | 1 | 組
| 手すり | T112CL11 Ｌ型 | 1 | 組
| 幼児用手すり | YYB10P2S | 1 | 組
| 幼児用手すり | YYB10P1 | 1 | 組
| シャワーセット | TBV03402J1 | 1 | 個
| 混合水栓 | TKS05302J | 15 | 個
| 自動単水栓 | TLE28SS1W 発電式 | 3 | 個
| 洗濯機用混合水栓 | TW40S | 1 | 個
| 自在水栓 | T130AEQF13 | 12 | 個
| 横水栓 | T200SUN13 | 13 | 個
| 横水栓 20φ | T28AUH20 | 1 | 個
| 横水栓 | T200BSQ13C | 1 | 個
衛生器具設備工事 小 計
2 | 給水設備工事
WTPU-1
| 受水槽付加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 受水槽呼称3000L | 1 | 組
ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φ×2.2kW SUS製
他付属品共
| 同上搬入据付費 |  | 1 | 式
| 同上基礎工事 |  | 1 | 式
| 滅菌装置 | 薬液ﾀﾝｸ50L 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 注入ﾎｰｽ他 | 1 | 組
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 103 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 17 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 11 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 69 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋外配管 拡管式接合 | 3 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 50 屋外配管 拡管式接合 | 2 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 100 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 屋内一般 拡管式接合 | 12 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 40 屋内一般 拡管式接合 | 2 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 機械便所 拡管式接合 | 45 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 機械便所 拡管式接合 | 12 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 40 機械便所 拡管式接合 | 4 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 50 機械便所 拡管式接合 | 4 | ｍ
| 伸縮式ボール止水栓 | 20 MEO | 1 | 個
| 埋設用ゲート弁 | 20 JIS-10K | 1 | 個
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K | 6 | 個
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-5K | 1 | 個
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-5K | 3 | 個
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K | 1 | 個
| 青銅製チャッキベン | 20 JIS-10K | 1 | 個
| ボールバルブ | 15 TL | 2 | 個
| 複式ボールタップ | 20 ポリエチレン球 | 1 | 個
| パルス発信式流量計 | 50 | 1 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=400 | 2 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 25 H=400 | 4 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 40 H=400 | 2 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 50 H=400 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 1 | 個
| ワンダーチューブ | 15 300L | 2 | 個
| フレキホース | 20 量水器廻り | 2 | 個
| バルブボックス B1-2 | PC口環付 | 9 | 箇所
| 量水器ボックス | FRP耐寒蓋 底板付MB-20SA | 1 | 個
| 量水器取付費 | 20φ | 1 | 式
| 凍結防止ヒーター巻 |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 分水工事 | アスファルトカット復旧費 | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 不凍水栓柱 D-X型 | 15 H=1200 | 1 | 個
| 不凍水栓柱 D-X型 | 20 H=1200 | 1 | 個
給水設備工事 小 計
3 | 排水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 地中配管 | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 地中配管 | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 地中配管 | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 地中配管 | 10 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 108 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 125 地中配管 | 55 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 89 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 200 地中配管 | 36 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 250 地中配管 | 15 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 14 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 65 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 屋内一般 | 25 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 屋内一般 | 16 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 32 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 50 屋内一般 | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 22 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 機械便所 | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 16 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 22 | ｍ
| グリ－ストラップ GT-1 | FRP製 50L/min 土工事共 | 1 | 組
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-150 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-150 501～600H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y100-150 601～700H | 2 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-150 701～800H | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y125-200 501～600H | 2 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y125-150 601～700H | 3 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SDUTK100×50-150 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90Y100-200 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90L100-200 501～600H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90L100-200 601～700H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90Y100-200 601～700H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90Y125-200 501～600H | 4 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90L125-200 601～700H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM90Y150-200 501～600H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 樹脂製蓋付 | AM45L100-200 701～800H | 1 | 個
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製溜桝 格子蓋付 | 450×450×450H | 5 | 組
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製溜桝 格子蓋付 | 450×450×600H | 5 | 組
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製溜桝 格子蓋付 | 350×350×600H | 1 | 組
| 床上掃除口 | 65 COA | 2 | 個
| 床上掃除口 | 80 COA | 2 | 個
| 床上掃除口 | 100 COA | 9 | 個
| 流し用排水金物 | 50 T14AA | 1 | 個
| 流し用排水金物 | 50 T14BB | 7 | 個
| 排水用金物 | 80 D金具 | 4 | 個
| 通気口金物 | 50 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 1 | 個
| 通気口金物 | 80 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 1 | 個
| 既存管取合わせ | 切断 | 1 | 式
| 側溝・桝側壁コア抜き |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
4 | 給湯設備工事
| 給湯器 BO-1 | ｶﾞｽ焚 50号 ﾘﾓｺﾝ共 | 1 | 台
| 給湯器 BO-2 | ｶﾞｽ焚 24号 ﾘﾓｺﾝ共 | 2 | 台
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 同上リモコン配線工事 |  | 1 | 式
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 地中配管 拡管式接合 | 8 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 95 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25 屋内一般 拡管式接合 | 4 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 機械便所 拡管式接合 | 18 | ｍ
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-5K | 2 | 個
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-5K | 1 | 個
| 湯用ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=400 | 1 | 個
| ワンダーチューブ | 15 300L | 2 | 個
| バルブボックス B1-2 | PC口環付 | 1 | 箇所
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
給湯設備工事 小 計
5 | ガス設備工事
| ＬＰＧ集合装置 LP-1 | 8本立 自動切替弁調整器共 | 1 | 組
| ガスボンベ収納庫 LPH-1 | 8本立用 YF-300D同等品 | 1 | 組
| 同上据付費 |  | 1 | 式
| 同上基礎工事 |  | 1 | 式
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 20 地中配管 | 15 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 25 地中配管 | 10 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 32 地中配管 | 1 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 40 地中配管 | 1 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 15 屋内一般 | 2 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 20 屋内一般 | 5 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 25 屋内一般 | 3 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 32 屋内一般 | 2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 15 屋内一般 ｶﾞｽ | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 ｶﾞｽ | 5 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 ｶﾞｽ | 2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 40 屋内一般 ｶﾞｽ | 3 | ｍ
| ボールバルブ | 15 T400 | 2 | 個
| ボールバルブ | 20 T400 | 4 | 個
| ボールバルブ | 25 T400 | 1 | 個
| ボールバルブ | 40 T400 | 1 | 個
| 一口ヒューズコック | 1口固定 ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在 | 1 | 個
| 金属フレキホース | 15 L=300 LMA3B | 2 | 個
| 金属フレキホース | 20 L=300 LMA5B | 4 | 個
| ガスメーター取付費 |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装防食工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
ガス設備工事 小 計
6 | 浄化槽設備工事
| 土木躯体工事 |  | 1 | 式
| 浄化槽本体工事 |  | 1 | 式
| 配管設備工事（エアー管・電線管） |  | 1 | 式
| 二次側電気工事費 |  | 1 | 式
| 臭突配管工事 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 諸雑費 |  | 1 | 式
浄化槽設備工事 小 計

## 共通費
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  |  |  |  | 0
（積上げによる共通仮設費）
別紙明細-1
| 工事施設費 |  | 1 | 式
別紙明細-2
| 機械器具費 |  | 1 | 式
別紙明細-3
| 環境安全費 |  | 1 | 式
別紙明細-4
| 化学物質の濃度測定 |  | 1 | 式
上計
（共通仮設費率）
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
上計
計

## 別紙明細
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
-1 | 工事施設費
フェンスバリケードH=1800
| 仮囲い | 期間2か月 | 170 | ｍ
シート張りH=2000
| 仮囲い | 期間6か月 | 158 | ｍ
クロスゲートW6.0×H1.8ｍ
| 門扉 | 期間6か月 | 1 | か所
鋼製片開きドアW0.9×H2.0ｍ
| 通用口 | 期間6か月 | 1 | か所
5×20尺×40枚
| 敷鉄板 | 期間6か月 | 372 | ㎡
計
-2 | 機械器具費
16t
| 移動式クレーン | オペレータ共 | 2 | 日
25t
| 移動式クレーン | オペレータ共 | 7 | 日
| 建て方重機費 | 荷下ろし･パネル荷揚･地組含む | 32.2 | ㎥
計
-3 | 環境安全費
| 交通整理員 |  | 160 | 人
計
-4 | 化学物質の濃度測定
フェンスバリケードH=1800
| 化学物質の濃度測定 | 期間2か月 | 3 | か所
計