## 表紙
工 事 数 量 総 括 表
8
工 事 名 | 猿橋中学校校舎改修工事
[5 empty] | 建設リサイクル法 | 対象工事 |  | 対象工事
工 事 場 所 | 大月市猿橋町猿橋567
工 事 概 要 | 本工事は、猿橋中学校校舎の改修工事である。
用 途 中学校
構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上4階建+PH
規 模 延面積計 5422.77 ㎡ 建築面積 1716.03 ㎡
屋上防水、外壁改修、各階トイレ改修に伴う
建築工事・電気設備工事・機械設備工事
請負工事費 （消費税込み） | 変更 |  | 変更による増減額
当初
消費税相当額 | 変更 |  | 変更による増減額
当初
工事価格 | 変更 |  | 変更による増減額
当初
請負代金額 （消費税込み） | 変更 |  | 変更による増減額
当初
消費税額 | 変更 |  | 変更による増減額
当初
請負工事価格 | 変更 |  | 変更による増減額
当初
請負工事価格 計算式 |  | ［当初請負工事価格］ | 円 | ÷ | ［当初工事価格］ |  | 円
| ＝ | ［請負契約率］ | ％ | （小数点以下5位まで）
|  | ［変更工事価格］ | 円 | × | ［請負契約率］ |  | ％
| ＝ | ［変更請負工事価格］ | 円 | （千円未満切り捨て）

## 大項目
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 直接工事費総括表
a | 直接工事費 建築 |  | 1 | 式
e | 直接工事費 電気設備 |  | 1 | 式
m | 直接工事費 機械設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費計
A | 工事価格
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
B | 工事請負額
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用

## A中項目
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
a | 直接工事費 建築
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水工事 |  | 1 | 式
3 | 金属工事 |  | 1 | 式
4 | 左官工事 |  | 1 | 式
5 | 金属製建具工事 |  | 1 | 式
6 | ガラス工事 |  | 1 | 式
7 | 塗装工事 |  | 1 | 式
8 | 外装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装工事 |  | 1 | 式
10 | 雑工事 |  | 1 | 式
11 | 撤去工事 |  | 1 | 式
12 | 発生材処分 |  | 1 | 式
直接工事費 建築 計

## 仮設
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 直接仮設工事
手すり先行足場 建地巾900
| 外部足場 枠組本足場 | 損料架払い共 | 1 | 式
枠組本足場用
| 安全手すり | 〃 | 1 | 式
| 災害防止 | 防炎シート | 1 | 式
アスベスト
| 足場垂直の隔離養生 | 0.08mm一重 | 1 | 式
アスベスト
| 足場水平下部の隔離養生 | 0.15mm二重 | 1 | 式
アスベスト
| 足場水平上部の隔離養生 | 0.15mm二重 | 1 | 式
湿式吸引機ドリル14.5Φ
| 既存塗装除去 外壁アスベスト含有材 | 足場つなぎ設置個所 850カ所程度 | 1 | 式
アスベスト
| 足場清掃費 | 仮設・養生 | 1 | 式
| 墨出し | 仕上げ | 1 | 式
| 内部仕上足場 | 脚立足場 | 1 | 式
竣工時清掃
| 整理、清掃、片付 | 建物内部建物周囲 | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
直接仮設工事 計
Note on C20: 3475m2吹付面積を４m2で割った数値

## 防水
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 防水工事
| 既存防水層撤去 |  | 628 | m2
| 既存断熱材撤去 |  | 185 | m2
| パラペットガード撤去 | アルミ水切り・コーナー材共 | 38.1 | m
| 防水押え金物 撤去 |  | 87.1 | m
| 既存笠木・機械基礎取外し再設置 |  | 1 | 式
| 超速硬化ウレタン塗膜防水 | X-1H 脱気筒共 | 1534 | m2
| 硬質ウレタンフォームt25 |  | 185 | m2
| 排水溝端部押え | 塩ビ鋼板80×50 捨てシール共 | 419 | m
| 超速硬化ウレタン塗膜防水 | X-2H | 672 | m2
| 超速硬化ウレタン塗膜防水 立上り | X-2H | 388 | m2
| 下地調整塗材 | C-1 | 576 | m2
| サンダー RB種 | モルタル面 | 628 | m2
| 下地調整 RB種 | 鉄鋼面 | 26.1 | m2
| 水洗い 高圧ポンプ |  | 1940 | m2
| 改修用縦引きドレン | 100φ | 47 | ヶ所
| 改修用横引きドレン | 100φ | 11 | ヶ所
目視・打診による確認
| 施工数量 吹付部 | マーキング、計測、図面記入 | 3475 | m2
| 壁・軒天 浮き部改修 吹付部 | 部分エポキシ樹脂注入工法 | 17 | m2
| 既存塗装除去 外壁アスベスト含有材 | 湿式吸引機ドリル５Φ | 272 | 個所
| 壁・軒天 クラック補修 ＜1㎜ 吹付部 | ボンドOGS工法同等 | 764 | m
| 壁・軒天 クラック補修 ≧1㎜ 吹付部 | ノンカットフィルム工法同等 | 347 | m
| 既存塗装除去 外壁アスベスト含有材 | 水循環吸引機付研磨機 幅100㎜ | 1111 | m
50x50x30㎜
| 壁・軒天 防錆断面処理 吹付部 | 浸透拡散型亜硝酸リチウム併用断面防錆処理 | 34 | 個所
300x300x30㎜
| 壁・軒天 防錆断面処理 吹付部 | 浸透拡散型亜硝酸リチウム併用断面防錆処理 | 69 | 個所
目視・打診による確認
| 施工数量 タイル | マーキング、計測、図面記入 | 497 | m2
| 壁 下地浮き部改修 タイル ピンニング | 部分エポキシ樹脂注入工法 | 54 | m2
| 壁・軒天 クラック補修 ＜1㎜ タイル | 内圧充填接合補強（IPH工法同等） | 9 | m
| 壁・軒天 クラック補修 ≧1㎜ タイル | 内圧充填接合補強（IPH工法同等） | 1 | m
| 壁 防錆断面処理 タイル | 浸透拡散型亜硝酸リチウム併用断面防錆処理 50x50x30㎜ | 1 | 個所
| 壁 防錆断面処理 タイル | 浸透拡散型亜硝酸リチウム併用断面防錆処理 300x300x30㎜ | 3 | 個所
| 既存シール撤去 外壁アスベスト含有材 |  | 4747 | m
| 既存シール撤去 |  | 1536 | m
| MS-2 | 防水端部押え他 | 75.3 | m
| MS-2 | 金属屋根取合い部 | 309 | m
| MS-2 | 外壁サッシ他取合い部 | 2574 | m
| MS-2 | タイル目地他 | 473 | m
| PU-2 | 吹付部目地他 | 2854 | m
| MS-2 | ベンドキャップ | 90 | ヶ所
| MS-2 | 内装取り合い部 | 421 | m
防水工事 計
Note on D52: 0.005m2/m2
Note on D56: 0.22ｍ/m2
Note on D58: 0.10ｍ/m2
Note on D62: 0.01か所/ｍ2想定
Note on D64: 0.02か所/ｍ2
Note on D70: タイル浮き0.21m２/m2のうち0.11m2/m2を下地浮きとして計上
Note on D72: 0.02ｍ/m2
Note on D74: 0.001ｍ/m2想定
Note on D76: 0.001か所/ｍ2想定

## 金属
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 金属工事
(外部)
カラーアルミ リブ型
| 外部スパンドレル天井更新 | ピロティ 2.0m2程度 | 1 | 式
カラーアルミ リブ型
| 同上 廻り縁 | ピロティ 5.0m程度 | 1 | 式
| 同上 既存撤去 |  | 1 | 式
(内部)
| 壁 LGS間仕切 | W90 | 30.3 | m2
| 壁 LGS間仕切 | W65 | 67.4 | m2
| 壁 LGS開口補強 | W65 | 77.5 | m
インサート共
| 天井 LGS天井下地組 | W19 | 207 | m2
| アルミ折上げ天井 |  | 25.2 | m
| 方立見切縁 | SUS製 | 11 | m
| 額縁 | アルミ | 83.2 | m
| 床下点検口 | SUS製 600x600 | 2 | ヶ所
金属工事 計

## 左官
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 左官工事
| 床 モルタル 下地調整 | シート床下地 | 46.9 | m2
左官工事 計

## 金建
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
5 | 金属製建具工事
(鋼製建具)
| LSD01 | W900H2575 | 6 | 箇所
| LSD02 | W800H2000 | 4 | 箇所
| SF01 | H2600 | 6 | 箇所
| SF02 | W1100H2600 | 4 | 箇所
| 鋼製建具 取付調整費等 |  | 1 | 式
(トイレブース)
| TB01 | W6780H6780 | 3 | 箇所
| TB02 | W1284H2000 | 3 | 箇所
| TB03 | W4362H2000 | 3 | 箇所
| TB04 | W10140H2000 | 4 | 箇所
| TB05 | W9860H2000 | 2 | 箇所
| TB06 | W750H2000 | 4 | 箇所
| TB07 | W760H2000 | 5 | 箇所
| TB08 | W2800H2000 | 2 | 箇所
| トイレブース 取付調整費等 |  | 1 | 式
金属製建具工事 計

## 硝子
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
6 | ガラス工事
| 強化ガラス | SP4 2m2以下 設置手間共 | 10.2 | ㎡
| 硝子シーリング | SR-1 5*6 | 46.8 | m
| 窓用フィルム | 目隠しフィルム | 10.2 | ㎡
雑工事 計

## 塗装
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
7 | 塗装工事
(外部)
下地調整RB種共
| DP(1級C種)塗装 | 1級C種 フッ素 | 192 | m2
下地調整RB種共
| DP塗装 糸巾 | 1級C種 フッ素 | 253 | m
下地調整RB種共
| DP 糸幅 トラス | 1級C種 フッ素 | 561 | m
下地調整RB種共
| トラスグローブ | 1級C種 フッ素 | 149 | ヶ所
(内部)
素地ごしらえ共
| 壁 EP-G 塗り | A種ケイカル面 | 473 | m2
RB種 下地調整共
| 壁 EP-G 塗り | C種モルタル面 | 17.4 | m2
素地ごしらえ共
| 内装薄塗材E | ボード面 | 47.5 | m2
RB種 下地調整共
| 内装薄塗材Eモルタル | モルタル面 | 178 | m2
鉄鋼面A種
| SOP塗装 | 下地調整素地ごしらえ共 | 75.7 | ㎡
塗装工事 計

## 外装
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
8 | 外装工事
| 水洗い 軒天井・壁 | 高圧ポンプ
| ケレン・目荒し | 打ち放し面
| 可とう形改修塗材RE(吹付) 壁 | 吹付 フッ素 劣化部下地補修補修共
外装薄塗材Ｅ 軒天井
| 水洗い タイル | 高圧ポンプ
| 壁 陶片浮き部改修 タイル張替え | 磁器質タイル50x50
外装工事 計

## 内装
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
9 | 内装工事
| 床 既存スラブ・ケレン |  | 46.9 | m2
| 耐水合板t12 |  | 171 | m2
| 床 乾式2重 | H50 | 171 | m2
| 床 防滑性ビニル床シート | t=2.5 | 218 | m2
| 床 汚垂れ石 | 花こう岩 水磨き | 10.3 | ㎡
| ソフト巾木 | H100 | 276 | m
| 壁 ケイ酸カルシウム板t9 | 継ぎ目処理共 | 473 | m2
| 壁 GB-S t12.5 | 継ぎ目処理共 | 198 | m2
| 壁 GB-Rt12.5 | 継ぎ目処理共 | 22.8 | m2
| 壁 GB-St12.5（GL工法） | 継ぎ目処理共 | 275 | m2
| 壁 GB-Rt12.5（GL工法） | 継ぎ目処理共 | 24.7 | m2
| グラスウールt50(24k) |  | 46 | m2
| メラミン化粧合板 |  | 45.3 | m
| 天井 GB-Dt9.5 |  | 207 | m2
| 天井廻り縁 | 塩ビ 目透し | 296 | m
| グラスウールt50(24k) 天井 |  | 80.5 | m2
内装工事 計

## 雑
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
10 | 雑工事
| 和便開口閉塞 | 斫り、鉄筋、コンクリート | 28 | ヶ所
| 室名表示 | 突出し型 既存取外し共 | 15 | 箇所
雑工事 計

## 撤去
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
11 | 撤去工事
| 外壁 タイル 撤去 | 下地モルタル共 | 0 | m2
| 床タイル 撤去 | 下地モルタル共 | 125 | m2
| 既存床シート 撤去 |  | 82.3 | m2
| 壁 タイル 撤去 | 下地モルタル共 | 561 | m2
| 天井 LGS 撤去 |  | 199 | m2
| 天井 ボード 撤去 |  | 199 | m2
| コンクリートCB 撤去 |  | 41.8 | m3
| 内部造作解体 | 框、ライニング、額縁他 | 199 | m2
| 建具周囲斫り | 内部軽量鋼製建具 | 136 | m
| 既存硝子 撤去 |  | 35.6 | m2
| 鋼製建具 撤去 |  | 58.9 | m2
| トイレブース 撤去 |  | 130 | m2
| 床下点検口 撤去 |  | 2 | ヶ所
| とりこわし発生材搬出費 | コンクリート・モルタル 人力 | 41.5 | m3
| とりこわし発生材搬出費 | ボード類他 人力 | 21.2 | m3
| とりこわし発生材運搬 | 10t コンクリート・アスファルト | 10 | 台
| とりこわし発生材運搬 | 10t | 7 | 台
| 産業廃棄物 運搬費 | アスベスト含有材 2t | 1 | 台
撤去工事 計

## 処分
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
12 | 発生材処分
| 建物解体産廃処理費 | コンクリートガラ | 97.5 | ｔ
| 建物解体産廃処理費 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器 | 11.2 | m3
| 建物解体産廃処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.24 | m3
| 建物解体産廃処理費 | 金属くず | 1.2 | m3
| 建物解体産廃処理費 | 木くず | 2.6 | m3
| 建物解体産廃処理費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 2 | m3
| 建物解体産廃処理費 | 軽量鉄骨 | 1.7 | ｔ
| 建物解体産廃処理費 | 混合 | 4 | m3
| 産業廃棄物処分費 | アスベスト含有材 | 1 | m3
発生材処分 計

## E中項目
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
e | 直接工事費 電気設備
1 | 幹線設備改修工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備改修工事 | 既設撤去工事含 | 1 | 式
3 | 弱電設備改修工事 | （ﾄｲﾚ呼出表示・自火報） | 1 | 式
直接工事費 電気設備 計

## E細目
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1， | 幹線設備改修工事
| 絶縁電線 | IE2.0㎜ | 179 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ） | EM-CE8°-3C | 179 | ｍ
| 配線遮断器 | MCB50AF30AT | 7 | 個
| 分電盤 | 図示による | 7 | 面
| 壁貫通 | 30φ | 1 | ヵ所
| 壁貫通 | 50φ | 13 | ヵ所
合計
2， | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備改修工事
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-EEF1.6-2C | 379 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-EEF1.6-3C | 57 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-EEF2.0-2C | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-EEF2.0-3C | 781 | ｍ
| 電線管（隠ぺい） | PFS22 | 517 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角型 樹脂製 | 125 | 個
| 一種金属線ぴ | A型 | 2 | ｍ
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 一種金属線ぴ用1個用 | 2 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 一種金属線ぴ用3個用 | 1 | 個
| 一種金属線ぴ付属品 |  | 1 | 式
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*1+EET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 32 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2+EET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 43 | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2 | 1 | 個
| 電話線ﾁｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 14 | 個
| ｾﾝｻｰ手動操作ｽｲｯﾁ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 11 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 14 | 個
| 埋込人感ｾﾝｻｰ 親機 | RAS1 | 10 | 個
| 埋込人感ｾﾝｻｰ 親機 | RAS2 | 1 | 個
| 埋込人感ｾﾝｻｰ 子機 | RC1 | 14 | 個
| 埋込人感ｾﾝｻｰ 子機 | RC2 | 30 | 個
| 埋込人感ｾﾝｻｰ 子機 | RC3 | 14 | 個
| 照明器具 | A1 | 42 | 台
| 照明器具 | A2 | 31 | 台
| 照明器具 | B | 42 | 台
| 照明器具 | C1 | 5 | 台
| 照明器具 | C2 | 6 | 台
| 照明器具 | D | 4 | 台
| 既設撤去 |  | 1 | 式
合計
3， | 弱電設備改修工事 | （ﾄｲﾚ呼出表示・自火報）
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-AE0.9-4C | 97 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-AE1.2-2C | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ（隠ぺい） | EM-AE1.2-3C | 13 | ｍ
| 電線管（隠ぺい） | PFS16 | 14 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角型 樹脂製 | 2 | 個
| 一種金属線ぴ | A型 | 3 | ｍ
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 一種金属線ぴ用1個用 | 2 | 個
| 一種金属線ぴ付属品 |  | 1 | 式
| 呼出押しﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 台
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 台
| 表示灯 |  | 1 | 台
| 呼出表示器 |  | 1 | 台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 露出型 | 11 | 台
合計

## M中項目
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
m | 直接工事費 機械設備
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
5 | 撤去設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 機械設備 計

## M細目
番号 | 名称 | 形状寸法 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 衛生器具設備工事
バブリックコンパクト便器
| 腰掛式大便器 | フラッシュタンク式 |  | CFS497B | 1,2F用 | 43 | 組
| ウォシュレット | エロンゲート本体操作 暖房便座 脱臭 |  | TCF587 |  | 13 | 組
| 暖房便座 | エロンゲート 脱臭 ソフト閉止 |  | TCF226 |  | 30 | 組
| 紙巻器 |  |  | YH181 R/L |  | 13 | 組
| 紙巻器 |  |  | YH116 |  | 30 | 組
| 壁掛小便器 | 壁掛形 低リップタイプ 自動洗浄 |  | UFS900R |  | 22 | 組
カウンター一体形 壁掛形
| 壁掛洗面器 | 自動水栓 Pトラップ |  | MVRS45P TLE28SS1A |  | 31 | 組
| 化粧鏡 | 耐食タイプ 350*600H |  | YM3560F |  | 31 | 組
| 化粧鏡 | 耐食タイプ 350*800H |  | YM3580FC |  | 1 | 組
| マルチシンク | 大形 横水栓 |  | SK510 T200SNR23C |  | 4 | 組
角形 壁給排水タイプ
| 壁掛洗面器 | 自動水栓 |  | L710C TLE26SS1A |  | 1 | 組
| 手すり | パブリック用樹脂被覆タイプ L型 |  | T112CL9 |  | 1 | 組
パブリック用樹脂被覆タイプ
| 手すり | はねあげタイプ |  | T112HK7R |  | 1 | 組
パブリック用樹脂被覆タイプ
| 手すり | 車椅子・杖使用者用 |  | T112CP23 |  | 2 | 組
小計
2 | 給水設備工事
| 配管用ステンレス鋼管 | 40A | 拡管式 | 便所 |  | 15 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 30A | 拡管式 | 便所 |  | 22 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 25A | 拡管式 | 便所 |  | 47 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 20A | 拡管式 | 便所 |  | 126 | ｍ
| 保温工事 |  |  |  |  | 1 | 式
| 斫り・穴明け補修費 |  |  |  |  | 1 | 式
| 既存配管切断接続 |  |  |  |  | 1 | 式
小計
3 | 排水設備工事
| 耐火二層管 | 100A FDPD | 便所 |  |  | 131 | ｍ
| 耐火二層管 | 75A FDPD | 便所 |  |  | 98 | ｍ
| 耐火二層管 | 65A FDPD | 便所 |  |  | 4 | ｍ
| 耐火二層管 | 50A FDPD | 便所 |  |  | 128 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 65A VP | 便所 |  |  | 27 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 50A VP | 便所 |  |  | 19 | ｍ
| 床上掃除口 | 65A |  |  |  | 24 | 個
| 斫り・穴明補修 |  |  |  |  | 1 | 式
| 既存配管切断 |  |  |  |  | 1 | 式
小計
4 | 換気設備工事
| 天井換気扇 | EFC 1 | VD-20ZC14 |  |  | 14 | 台
| 天井換気扇 | EFC 2 | VD-15ZPPC14 |  |  | 1 | 台
| ダクト接続替 | 150フレキ |  |  |  | 15 | m
小計
5 | 撤去設備工事
| 和風大便器 | FV式 |  |  |  | 28 | 組
| 洋風便器 | FV式 |  |  |  | 14 | 組
| 身障者用便器 | FV式 |  |  |  | 1 | 組
| 身障者用洗面器 | FV式 |  |  |  | 1 | 組
| 傾斜鏡 | FV式 |  |  |  | 1 | 組
| 小便器 |  |  |  |  | 28 | 組
| 洗面器 |  |  |  |  | 4 | 組
| 掃除用流し |  |  |  |  | 14 | 組
| 給水管 | ライニング鋼管 |  |  |  | 1 | 式
| 排水管 | 塩ビ管、耐火二層管、掃除口共 |  |  |  | 1 | 式
| 産廃処分 |  |  |  |  | 1 | 式
小計
Note on A49: ページ始め
Note on A95: ページ始め
Note on A141: ページ始め
Note on A187: ページ始め
Note on A233: ページ始め

## 共通
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費（率分） |  | 1 | 式
（積上げ）
| 仮囲い | シート張りH2.0 | 1 | 式
（積上げ）
| キャスターゲート | W3.0H2.0 | 1 | 式
（積上げ）
| 交通誘導員 |  | 1 | 式
（積上げ）
| 化学物質の濃度測定 | 8か所x6検体 | 1 | 式
| 共通仮設費計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費
| 現場管理費（率分） |  | 1 | 式
現場管理費計
3 | 一般管理費
| 一般管理費（率分） |  | 1 | 式
| 契約保証費（率） |  | 1 | 式
一般管理費計
共通費計

## 代価
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価1 | 和便開口閉塞 | 10か所あたり
| コンクリートカッター |  | 32 | m
| コンクリート 撤去 |  | 1 | m3
| D-10 | SD-295A | 0.02 | ｔ
| D-13 | SD-295A | 0.07 | ｔ
| 鉄筋工場加工組立費 |  | 0.08 | ｔ
| 工場加工鉄筋運搬 | 4t車 30km程度 | 0.09 | ｔ
| 溶接費 |  | 240 | 箇所
| 生コンクリート | FC=21N/mm2 | 1.1 | ｍ３
| コンクリート打設手間 | 人力 | 1.1 | ｍ３
| 普通合板型枠 | （地上軸部） | 6.3 | ㎡
| 型枠運搬費 | 4t | 6.3 | ㎡
| 小計 | 10か所あたり
| 和便開口閉塞 | 1か所あたり