## 表
甲 号 |  |  | 32
令和8年8月
初狩保育所等電気・空調設備工事 予定価格内訳書
#REF!
工事場所 | 山梨県大月市初狩町下初狩1144
工 期 | 請負契約日の翌日 ～ 令和9年3月31日
（1）電気設備工事 一式
（2）空調設備工事 一式
株式会社 馬 場 設 計
0.4
|  |  |  | 18800 | 0.4
0.6
|  |  |  | 18800 | 0.6

## 鑑
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0 | 初狩保育所等電気・空調設備工事 予定価格内訳書 |  |  |  |  | 0
直接工事費
Ⅰ | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 20749260
Ⅱ | 空調設備工事 |  | 1 | 式 |  | 21502999
| 計 |  |  |  |  | 42252259
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
共通費算定書※2
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | #REF!
共通費算定書※3
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 計 |  |  |  |  | #REF!
| 合計（工事価格） |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 消費税等相当額(10％) |  | 1 | 式 | 0 | #REF!
| 総合計（工事費） |  | 1 | 式 |  | #REF!

## Ⅲ
番号 | 名 称 |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ⅲ | 電気設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 7173760 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 3994280 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照明器具設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 5198290 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 1631240 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 189580 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 535520 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 呼出表示設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 132970 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 電気時計設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 281580 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LAN配線設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 396580 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 自動火災報知設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 | 1215460 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電気設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20749260 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 56 | m | 640 | 35840 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 8ﾟ×1 | 80 | m | 780 | 62400 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 14ﾟ×1 | 51 | m | 1090 | 55590 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | PF FEP | 14ﾟ×1 | 22 | m | 900 | 19800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 3.5ﾟ-2C | 39 | m | 870 | 33930 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-3C | 7 | m | 1300 | 9100 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-4C | 12 | m | 1540 | 18480 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 3.5ﾟ-4C | 74 | m | 1370 | 101380 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 8ﾟ-3C | 28 | m | 1850 | 51800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 14ﾟ | 2 | m | 2610 | 5220 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 38ﾟ | 7 | m | 5780 | 40460 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 38ﾟ | 39 | m | 5430 | 211770 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 露出 | 60ﾟ | 42 | m | 13220 | 555240 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 60ﾟ | 6 | m | 8380 | 50280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | FEP | 60ﾟ | 36 | m | 8030 | 289080 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 1.25ﾟ-5C | 5 | m | 1300 | 6500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.25ﾟ-5C | 28 | m | 1120 | 31360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-2C | 12 | m | 560 | 6720 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 118360 | 118360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | 露出 | (G28) | 14 | m | 3950 | 55300 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | 露出 | (G54) | 7 | m | 7880 | 55160 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 2種金属製可とう電線管 | 0 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(30)WP | 2 | 個所 | 2950 | 5900 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 2種金属製可とう電線管 | 0 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(63)WP | 1 | 個所 | 8370 | 8370 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 5 | m | 3930 | 19650 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G70LT) | 6 | m | 15980 | 95880 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G70LT) | 36 | m | 10540 | 379440 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP80) | 36 | m | 2550 | 91800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 配管支持材 | SUS | L=300 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 9 | 個 | 5270 | 47430 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 200*200*200ET付 | 2 | 個 | 24860 | 49720 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個 | 2500 | 7500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分電盤 | 0 | M-1 | 1 | 面 | 532380 | 532380 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 同上基礎 | 0 | 0 | 1 | 式 | 77600 | 77600 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分電盤 | 0 | P-1 | 1 | 面 | 421320 | 421320 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分電盤 | 0 | P-2 | 1 | 面 | 583500 | 583500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分電盤 | 0 | P-3 | 1 | 面 | 413360 | 413360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分電盤 | 0 | L-1 | 1 | 面 | 1714160 | 1714160 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 接地3P20A×1 | 3 | 個 | 6080 | 18240 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 別途機器接続費 | 0 | 電動機 | 5 | ヶ所 | 15860 | 79300 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | CP | 8-14-2.0 根枷･建柱共 | 1 | 本 | 172300 | 172300 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙＢ | 0 | H2-9 R8K60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 1 | 基 | 272000 | 272000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 2 | 箇所 | 16680 | 33360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 土工事費 | 0 | 0 | 1 | 式 | 336780 | 336780 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 幹線動力設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7173760 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-2C | 583 | m | 710 | 413930 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-3C | 109 | m | 970 | 105730 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-2C | 458 | m | 960 | 439680 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 838 | m | 1260 | 1055880 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF | 2.0-2C | 3 | m | 820 | 2460 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF | 2.0-3C | 3 | m | 1020 | 3060 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 3.5ﾟ-3C | 20 | m | 1300 | 26000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP | 3.5ﾟ-3C | 22 | m | 1180 | 25960 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.2-2C | 56 | m | 560 | 31360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 290520 | 290520 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF22) | 6 | m | 1070 | 6420 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | 露出 | (G22) | 6 | m | 2930 | 17580 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 17 | m | 3930 | 66810 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 22 | m | 1460 | 32120 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 132 | 個 | 2500 | 330000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 4ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 2 | 個 | 3640 | 7280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 150*150*100ET付 | 2 | 個 | 11780 | 23560 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1 | 9 | 個 | 2870 | 25830 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2 | 2 | 個 | 4190 | 8380 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1+1PL*1 | 4 | 個 | 5170 | 20680 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2+1PL*1 | 5 | 個 | 6490 | 32450 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*3+1PL*2 | 1 | 個 | 10600 | 10600 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*4+1PL*1 | 1 | 個 | 9620 | 9620 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 3R 大型PL共 | 2 | 個 | 11570 | 23140 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 4R 大型PL共 | 1 | 個 | 13210 | 13210 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 8R 大型PL共 | 1 | 個 | 25560 | 25560 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 12R 大型PL共 | 1 | 個 | 38370 | 38370 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL | 16R 大型PL共 | 1 | 個 | 51190 | 51190 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ親機 | 0 | 天埋形 100V8A 明ｾﾝｻ付 | 1 | 個 | 18140 | 18140 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ子機 | 0 | 天埋形 DC12V 広角形 | 4 | 個 | 14470 | 57880 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ子機 | 0 | 天埋形 DC/100V1A 換気用 | 1 | 個 | 14780 | 14780 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ親機 | 0 | 天埋形 換気扇照明 1A 明ｾﾝｻ付 | 6 | 個 | 16610 | 99660 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*1ET | 1 | 個 | 3520 | 3520 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15A×2 | 40 | 個 | 2770 | 110800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*2ET | 34 | 個 | 3820 | 129880 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 200V2P15/20AE×1ET | 1 | 個 | 4310 | 4310 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15A×2ET | 7 | 個 | 3990 | 27930 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ (ﾌﾟﾗｸﾞ収納形) | 0 | 2P15A×2 | 1 | 個 | 14900 | 14900 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 0 | H1-9 R8K60 | 1 | 基 | 235000 | 235000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 土工事 | 0 | 0 | 1 | 式 | 140100 | 140100 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994280 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照明器具設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | A | 4 | 台 | 23840 | 95360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | B | 2 | 台 | 27990 | 55980 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | C | 6 | 台 | 70330 | 421980 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | D | 5 | 台 | 31310 | 156550 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | E | 9 | 台 | 31620 | 284580 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | F | 9 | 台 | 35460 | 319140 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | G | 9 | 台 | 9480 | 85320 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | H | 10 | 台 | 21900 | 219000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | I | 15 | 台 | 26560 | 398400 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | J | 2 | 台 | 32610 | 65220 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | K | 2 | 台 | 13080 | 26160 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | L | 24 | 台 | 34370 | 824880 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | M | 20 | 台 | 42250 | 845000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | N | 9 | 台 | 23980 | 215820 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LED照明器具 | 0 | O | 1 | 台 | 312530 | 312530 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 非常用照明器具 | 0 | X1 | 4 | 台 | 39990 | 159960 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 非常用照明器具 | 0 | X2 | 12 | 台 | 41760 | 501120 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 非常用照明器具 | 0 | X3 | 1 | 台 | 67650 | 67650 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 誘導灯 | 0 | yB | 3 | 台 | 47880 | 143640 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 照明器具設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198290 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 5 | m | 640 | 3200 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.4-2P | 17 | m | 470 | 7990 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 導入線 | 管内 | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 24 | m | 200 | 4800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF16) | 17 | m | 810 | 13770 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G28LT) | 10 | m | 6080 | 60800 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 46 | m | 3930 | 180780 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 22 | m | 1460 | 32120 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個 | 2500 | 7500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 総合監視盤 | 0 | 0 | 1 | 面 | 1290360 | 1290360 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電話ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | 2MJ | 1 | 個 | 2950 | 2950 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 床用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 0 | ﾌﾛｱｺﾝ (ﾌﾗｯﾄ形) 2MJ 1ケ用 | 1 | 個 | 8990 | 8990 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL | 角形 ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ | 1 | 枚 | 1300 | 1300 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 箇所 | 16680 | 16680 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電話配管設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631240 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 52 | m | 480 | 24960 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 21520 | 21520 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 3 | 個 | 2500 | 7500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ親器玄関子機ｾｯﾄ | 0 | 電気錠ｱﾀﾞﾌﾟﾀ共 | 1 | 組 | 33750 | 33750 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電気錠操作器 | 0 | 0 | 1 | 個 | 48480 | 48480 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｼｰｸﾚｯﾄｽｲｯﾁ | 0 | 0 | 1 | 個 | 37900 | 37900 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電気錠操作ﾎﾞﾀﾝ | 0 | 0 | 1 | 個 | 10230 | 10230 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽﾕﾆｯﾄ取付 | 0 | 0 | 1 | 個 | 5240 | 5240 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電気錠設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189580 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | S-7C-FB | 16 | m | 1240 | 19840 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | PF | S-7C-FB | 11 | m | 1120 | 12320 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | S-5C-FB | 27 | m | 700 | 18900 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 導入線 | 管内 | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 12 | m | 200 | 2400 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 | (G28LT) | 5 | m | 6080 | 30400 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (G28LT) | 23 | m | 3930 | 90390 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 11 | m | 1460 | 16060 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個 | 2500 | 5000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 増幅器 | 0 | CATV-1E | 1 | 個 | 303840 | 303840 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 分配器 | 0 | SH-D2 | 1 | 個 | 13270 | 13270 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 | 新金P | 大型PL SH-7F（BL） | 2 | 個 | 11550 | 23100 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535520 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 呼出表示設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 11 | m | 480 | 5280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-3C | 7 | m | 550 | 3850 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 32280 | 32280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個 | 2500 | 10000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾄｲﾚ呼出表示装置 | 0 | 1窓 表示器 ﾌﾟﾚｰﾄ形 アダプタ共 | 1 | 個 | 43340 | 43340 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 0 | 埋込 | 1 | 個 | 4230 | 4230 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 廊下灯 | 0 | 角形LED式 ﾌﾞｻﾞｰ付 | 1 | 個 | 20830 | 20830 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾄｲﾚ押釦 | 0 | 埋込形 引き紐付 | 1 | 個 | 13160 | 13160 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 呼出表示設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132970 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 電気時計設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 33 | m | 480 | 15840 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | MEES0.5-4C | 9 | m | 1020 | 9180 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 32280 | 32280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個 | 2500 | 5000 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ﾊﾟﾙｽ発信機 | 0 | 0 | 1 | 個 | 61100 | 61100 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電波時計 GPSｱﾝﾃﾅ | 0 | 壁付 | 1 | 個 | 46960 | 46960 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 子時計 | 0 | 壁掛 600φ以下 | 1 | 台 | 111220 | 111220 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電気時計設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281580 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LAN配線設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 330 | m | 580 | 191400 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | PF | EM-UTP - 6 4P | 8 | m | 660 | 5280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 96840 | 96840 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF22) | 4 | m | 1070 | 4280 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 11 | 個 | 2500 | 27500 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | CAT6×1 | 5 | 個 | 4610 | 23050 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | CAT6×2 | 5 | 個 | 6640 | 33200 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 床用 | CAT6×2 丸型 | 1 | 個 | 15030 | 15030 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LAN配線設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396580 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 自動火災報知設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-4C | 234 | m | 610 | 142740 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-5P | 16 | m | 970 | 15520 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 貫通処理材 | 0 | 0 | 1 | 式 | 215200 | 215200 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 受信機 | 0 | P形2級 5L | 1 | 面 | 189900 | 189900 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 総合盤 (表示灯一体型) | 0 | P-2 埋込形 | 1 | 面 | 51060 | 51060 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 0 | 差動式 2種 | 30 | 個 | 6640 | 199200 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 0 | 定温式 1種防水 70℃ | 2 | 個 | 6130 | 12260 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 煙感知器 | 露出形 | 光電式 2種 | 9 | 個 | 14840 | 133560 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 火災通報装置 | 0 | 応答確認ﾗﾝﾌﾟ音声ﾛﾑ付 | 1 | 個 | 139910 | 139910 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 火災通報専用電話機 | 0 | 壁掛形 | 1 | 個 | 24510 | 24510 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 立会検査費 | 0 | P形2級 | 1 | 式 | 91600 | 91600 | 0 | 複合単価 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 自動火災報知設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215460 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ⅳ
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
A | 空調設備工事 |  | 1 | 式 |  | 21502999
| 計 |  |  |  |  | 21502999
A | 空調設備工事
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式 |  | 9884760
2 | 空調配管配線設備工事 |  | 1 | 式 |  | 3320459
3 | 換気機器設備工事 |  | 1 | 式 |  | 2092684
4 | 換気ダクト設備工事 |  | 1 | 式 |  | 6205096
| 空調設備工事 小 計 |  |  |  |  | 21502999
A | 空調設備工事
1 | 空調機器設備工事
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 ACP-615 | 冷房能力61.5kW 暖房能力69.0kW | 1 | 台 | 3601300 | 3601300 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-80 | 冷房能力8.0W 暖房能力9.0kW 四方向吹出 | 1 | 台 | 222500 | 222500 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-71 | 冷房能力7.1W 暖房能力8.0kW 四方向吹出 | 1 | 台 | 217000 | 217000 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天ｶｾ型 ACK-56 | 冷房能力5.6W 暖房能力6.3kW 四方向吹出 | 2 | 台 | 205500 | 411000 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-71 | 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW | 5 | 台 | 149500 | 747500 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-28 | 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW | 1 | 台 | 114000 | 114000 | ＜代価1＞
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 壁掛型 ACW-22 | 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW | 2 | 台 | 112500 | 225000 | ＜代価1＞
| ｼﾝｸﾞﾙ型ｴｱｺﾝ 天吊り型 ACC-140 | 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 厨房専用 | 1 | 組 | 1031500 | 1031500 | ＜代価1＞
| ｼﾝｸﾞﾙ型ｴｱｺﾝ 壁掛型 RACW-22 | 冷房能力2.2kW 暖房能力2.2kW | 1 | 組 | 157000 | 157000 | ＜代価1＞
| ガス遮断弁機能付冷媒制御ユニット |  | 12 | 組 | 148620 | 1783440 | ＜代価1＞
| 集中リモコン CS-1 |  | 1 | 個 | 93600 | 93600 | ＜代価1＞
| 個別リモコン R-1 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用 | 12 | 個 | 25200 | 302400 | ＜代価1＞
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式 | 751047 | 751047 | ＜代価2＞
| ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 1 | 式 | 110825 | 110825 | ＜代価3＞
| 室外機基礎工事 |  | 1 | 式 | 116648 | 116648 | ＜代価4＞
| 空調機器設備工事 小 計 |  |  |  |  | 9884760
2 | 空調配管配線設備工事
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 9.52Ф× 6.35Ф | 14 | ｍ | 10240 | 143360 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 9 | ｍ | 11590 | 104310 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 59 | ｍ | 15750 | 929250 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 19.05Ф× 9.52Ф | 7 | ｍ | 17640 | 123480 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф× 9.52Ф | 1 | ｍ | 20040 | 20040 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф×12.70Ф | 19 | ｍ | 21010 | 399190 | 複合単価
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф×12.70Ф | 15 | ｍ | 24450 | 366750 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 屋内一般 | 8 | ｍ | 3240 | 25920 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 46 | ｍ | 3930 | 180780 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | 18 | ｍ | 4260 | 76680 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 20 | ｍ | 5390 | 107800 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 地中配管 | 16 | ｍ | 2620 | 41920 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 地中配管 | 9 | ｍ | 2820 | 25380 | 複合単価
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 地中配管 | 8 | ｍ | 3590 | 28720 | 複合単価
| ドレン浸透桝 150VU | 下部砕石充填 | 3 | 個 | 16074 | 48222 | 複合単価＜代価5＞
| 防火区画貫通部材 | 耐火ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ | 12 | 個 | 5749 | 68988 | 複合単価＜代価61＞
| 冷媒管ラッキング | ステンレス鋼板 | 1 | 式 | 75050 | 75050 | ＜代価6＞
| 冷媒管化粧ケース | 樹脂製 | 1 | 式 | 14040 | 14040 | ＜代価7＞
| ﾘﾓｺﾝ配線工事 | 集中・個別共 | 1 | 式 | 115880 | 115880 | ＜代価8＞
| 室内外機間制御配線工事 |  | 1 | 式 | 85400 | 85400 | ＜代価9＞
| 室内機電源配線工事 | 室外機～室内機間 | 1 | 式 | 43920 | 43920 | ＜代価10＞
| ガス管遮断弁制御配線工事 |  | 1 | 式 | 16800 | 16800 | ＜代価11＞
| 屋外配管支持架台 |  | 1 | 式 | 63694 | 63694 | ＜代価12＞
| 土工事 |  | 1 | 式 | 25271 | 25271 | ＜代価13＞
| 防露塗装工事 |  | 1 | 式 | 40960 | 40960 | ＜代価14＞
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 | 148654 | 148654 | ＜代価15＞
| 空調配管配線設備工事 小 計 |  |  |  |  | 3320459
3 | 換気機器設備工事
SF-1
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1500m3/h×160Pa×350W | 1 | 台 | 119122 | 119122 | 複合単価＜代価62＞
SF-2
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1600m3/h×160Pa×350W | 1 | 台 | 119122 | 119122 | 複合単価＜代価62＞
SF-3
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 900m3/h×100Pa×156W | 1 | 台 | 102922 | 102922 | 複合単価＜代価62＞
SF-4
| 給気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ | 800m3/h×90Pa×125W | 1 | 台 | 98722 | 98722 | 複合単価＜代価62＞
EF-1
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1600m3/h×170Pa×390W | 1 | 台 | 192322 | 192322 | 複合単価＜代価62＞
EF-2
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 250φ | 1500m3/h×160Pa×350W | 1 | 台 | 119122 | 119122 | 複合単価＜代価62＞
EF-3
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 900m3/h×200Pa×240w | 1 | 台 | 172522 | 172522 | 複合単価＜代価62＞
EF-4
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 220φ | 1000m3/h×120Pa×190w | 2 | 台 | 102922 | 205844 | 複合単価＜代価62＞
EF-5
| 排気ﾌｧﾝ ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ | 800m3/h×150Pa×150w | 1 | 台 | 160522 | 160522 | 複合単価＜代価62＞
EF-6
| 換気扇 天井埋込型 200φ | 320m3/h×70Pa×42w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 3 | 台 | 47784 | 143352 | 複合単価＜代価62＞
EF-7
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 220m3/h×60Pa×25.5w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 7 | 台 | 41364 | 289548 | 複合単価＜代価62＞
EF-8
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 220m3/h×60Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台 | 41364 | 41364 | 複合単価＜代価62＞
EF-9
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 250m3/h×60Pa×31w 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台 | 41844 | 41844 | 複合単価＜代価62＞
EF-10
| 換気扇 天井埋込型 150φ | 120m3/h×50Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台 | 32604 | 32604 | 複合単価＜代価62＞
EF-11
| 換気扇 天井埋込型 130φ | 90m3/h×40Pa×13w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 3 | 台 | 32244 | 96732 | 複合単価＜代価62＞
EF-12
| 換気扇 天井埋込型 100φ | 60m3/h×40Pa×26w ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ | 5 | 台 | 31404 | 157020 | 複合単価＜代価62＞
| 換気設備工事 小 計 |  |  |  |  | 2092684
4 | 換気ダクト設備工事
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 1.0m/m ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 2 | ㎡ | 19700 | 39400 | 複合単価
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.8m/m ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1 | ㎡ | 17400 | 17400 | 複合単価
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.6m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1 | ㎡ | 14400 | 14400 | 複合単価
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.5m/m 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 9 | ㎡ | 14200 | 127800 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 30 | ｍ | 6140 | 184200 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 25 | ｍ | 7320 | 183000 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 175 亜鉛めっき鋼板製 | 14 | ｍ | 8530 | 119420 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200 亜鉛めっき鋼板製 | 39 | ｍ | 9600 | 374400 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250 亜鉛めっき鋼板製 | 56 | ｍ | 11200 | 627200 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 300 亜鉛めっき鋼板製 | 23 | ｍ | 13900 | 319700 | 複合単価
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 350 亜鉛めっき鋼板製 | 1 | ｍ | 16200 | 16200 | 複合単価
| 吹出口 | VHS 550×250 | 1 | 個 | 24790 | 24790 | 複合単価
| 吹出口 | VHS 400×200 | 4 | 個 | 22180 | 88720 | 複合単価
| 吹出口 | VHS 350×150 | 4 | 個 | 20390 | 81560 | 複合単価
| 吹出口 | VHS 300×150 | 3 | 個 | 19460 | 58380 | 複合単価
| 吹出口 | VHS 300×150 FS付 | 3 | 個 | 54040 | 162120 | 複合単価
| 吸込口 | VS 300×300 | 2 | 個 | 23470 | 46940 | 複合単価
| 吸込口 | VS 300×150 | 1 | 個 | 22680 | 22680 | 複合単価
| 吸込口 | VS 200×200 | 4 | 個 | 21890 | 87560 | 複合単価
| 吸込口 | VS 300×150 FS付 | 3 | 個 | 57260 | 171780 | 複合単価
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 ２５０φ用 | 4 | 個 | 28816 | 115264 | 複合単価＜代価63＞
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 ２００φ用 | 5 | 個 | 19636 | 98180 | 複合単価＜代価63＞
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １５０φ用 | 19 | 個 | 14056 | 267064 | 複合単価＜代価63＞
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １００φ用 | 9 | 個 | 12316 | 110844 | 複合単価＜代価63＞
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 2650×900×620H 箱型 | 1 | 個 | 303514 | 303514 | 複合単価＜代価16＞
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 1100×1000×620H 箱型 | 1 | 個 | 162642 | 162642 | 複合単価＜代価16＞
| ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ SUS304 1mm厚 | 1000×850×620H 箱型 | 1 | 個 | 138053 | 138053 | 複合単価＜代価16＞
| ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ 両面一連式 | FSVL1-530W同等品 | 1 | 個 | 54018 | 54018 | 複合単価＜代価63＞
| ｸﾞﾘｰｽﾌｨﾙﾀｰ 両面一連式 | FSVL1-330W同等品 | 2 | 個 | 50838 | 101676 | 複合単価＜代価63＞
| 樹脂製給排気グリル 100φ | P-13GL6 同等品 | 4 | 個 | 9796 | 39184 | 複合単価＜代価63＞
| 樹脂製給気グリル 150φ | P-18GLMF5 同等品 | 6 | 個 | 10996 | 65976 | 複合単価＜代価63＞
| 防火ダンパー | FD 300Ф | 4 | 個 | 29920 | 119680 | 複合単価
| 防火ダンパー | FD 250Ф | 5 | 個 | 28630 | 143150 | 複合単価
| 防火ダンパー | FD 200Ф | 5 | 個 | 27580 | 137900 | 複合単価
| SAﾎﾞｯｸｽ | 4000×500×700H | 1 | 個 | 188593 | 188593 | 複合単価＜代価17＞
| RAﾎﾞｯｸｽ | 1600×500×1100H | 1 | 個 | 93548 | 93548 | 複合単価＜代価18＞
| ﾎﾞｯｸｽ | 1100×500×500H | 1 | 個 | 36342 | 36342 | 複合単価＜代価19＞
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 550×350×350H | 4 | 個 | 10545 | 42180 | 複合単価＜代価20＞
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 500×300×300H | 4 | 個 | 8104 | 32416 | 複合単価＜代価20＞
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 450×300×300H | 3 | 個 | 6674 | 20022 | 複合単価＜代価20＞
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 450×450×350H | 2 | 個 | 9594 | 19188 | 複合単価＜代価21＞
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 450×300×300H | 1 | 個 | 6674 | 6674 | 複合単価＜代価21＞
| 吸込口ﾎﾞｯｸｽ | 300×300×250H | 4 | 個 | 5005 | 20020 | 複合単価＜代価21＞
| 防露工事 |  | 1 | 式 | 1028348 | 1028348 | ＜代価22＞
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 | 92970 | 92970 | ＜代価23＞
| 換気設備工事 小 計 |  |  |  |  | 6205096

## 共通費
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
共通費
Ⅰ | 共通仮設費
（積上げによる共通仮設費）
別紙明細-1
| 工事施設費 |  | 1 | 式 | #REF!
別紙明細-2
| 機械器具費 |  | 1 | 式 | #REF!
別紙明細-3
| 環境安全費 |  | 1 | 式 | #REF!
別紙明細-4
| 化学物質の濃度測定 |  | 1 | 式 | #REF!
上計
（共通仮設費率）
共通費算定書※1
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 上計 |  |  |  |  | #REF!
| 計 |  |  |  |  | #REF!